## Kriteriengerüst
Kriteriengerüst Trassenauswahlverfahren
Nr. | Belang / Hauptkriterum / Kriterium |  | RWK - O/U |  | RWK oberirdisch | RWK unterirdisch | Wirkfaktor | Wirkzone | Bilanzgröße | Anmerkungen (Niedersachsen / Nordrhein-Westfalen)
Belanggruppe Umwelt
U1 | Menschen, menschliche Gesundheit
U1.1 | Auswirkungen auf Siedlungen und Wohngebiete |  | V
U1.1.1 |  | Inanspruchnahme von Siedlungen und Wohngebieten | V |  | V |  |  |  |  | evtl. trennen baubedingt und anlagebedingt
|  | … bestehende Siedlungsgebiete mit Wohnfunktion (einschl. Kerngebieten und Mischgebieten, Streusiedlungen und Hofstellen, Parkanlagen, Friedhöfen, Kleingärten) |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) | ha | betroffene Gebäude zusätzlich / Dorfgebiete gehören auch dazu, Pferdezucht (prüfen, ob ggf. zu Technik)
|  | … bestehende Kurgebieten und Gebieten mit besonders sensiblen Nutzungen wie Krankenhäuser, Altenheime, Pflegeanstalten, Kindertagesstätte |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) | ha | Schulen fehlen in der Aufzählung / Was ist mit Kirchen? Kinderheime
|  | … geplante Siedlungsgebiete gemäß Regionalplan und FNP |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) | ha
U1.1.2 |  | Schallimmissionen in Siedlungen und Wohngebieten | V |  | V
|  | … bestehende Siedlungsgebiete mit Wohnfunktion (einschl. Kerngebieten und Mischgebieten, Streusiedlungen und Hofstellen, Parkanlagen, Friedhöfen, Kleingärten) |  |  |  |  | - Schallimmissionen (dauerhaft) | Lärmisophone (16.BImSchV / DIN18005) | ha / ggf. Anzahl betroffener Einwohner | Berücksichtigung der Vorbelastung über Differenzbetrachtung
|  | … bestehende Kurgebieten und Gebieten mit besonders sensiblen Nutzungen wie Krankenhäuser, Altenheime, Pflegeanstalten, Kindertagesstätte |  |  |  |  | - Schallimmissionen (dauerhaft) | Lärmisophone (16.BImSchV / DIN18005) | ha
|  | … geplante Siedlungsgebiete gemäß Regionalplan und FNP |  |  |  |  | - Schallimmissionen (dauerhaft) | Lärmisophone (16.BImSchV / DIN18005) | ha
U.1.1.3 |  | Visuelle Überprägung / Verschattungswirkung in Siedlungen und Wohngebieten | V |  | V |  | - Visuelle Wirkungen - Verschattung | Trassenumfeld (50 m im Bereich von Dämmen und Lärmschutzwänden) | ha | ggf. bei besonders hohen Bauwerken individuell anpassen
U1.1.4 |  | Erschütterungswirkungen in Siedlungen und Wohngebieten | V |  | V |  | - Erschütterungen - dauerhaft | Trassenumfeld (30 m) | ha | Bergbaugebiete berücksichtigen? Technisches Risiko
U1.1.5 |  | Baubedingte Beeinträchtigungen in Siedlungen und Wohngebieten | V |  | V |  | - Schallimmissionen vorübergehend - Staubentwicklung vorübergehend | Trassenumfeld (pauschale Wirkzone) | ha | Erschütterungen baubedingt ergänzen und Wirkzone dafür definieren / LKW-Fahrten außerhalb des Baustellenbereiches
U1.1.6 |  | Zerschneidung von Verbindungsstrukturen von Ortschaften oder Ortsteilen | V |  | V |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | m / Anzahl
U1.2 | Auswirkungen auf siedlungsnahe Freiräume
U1.2.1 |  | Durchschneidung von siedlungsnahen Freiräumen (500 m bei geschlossenen Siedlungen, 200 m bei Streusiedlungen) |  |  |  |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | m
U1.2.2 |  | Schallimmissionen in siedlungsnahen Freiräumen (500 m bei geschlossenen Siedlungen, 200 m bei Streusiedlungen) |  |  |  |  | - Schallimmissionen (dauerhaft) | Lärmisophone (Erholungsrichtwert, 55 dB(A)) | ha
U1.3 | Auswirkungen durch störfallrelevante Anlagen
U1.3.1 |  | Benachbarung zu Betrieben der Störfall-Verordnung (§ 12 BImSchG) |  |  |  |  | - Störfall-/Unfallrisiken | Trassenachse | m / Anzahl
U2 | Tiere, Pflanzen, biolog. Vielfalt
U2.1 | Auswirkungen auf naturschutzrechtlich geschützte Gebiete und Biotope
U2.1.1 |  | Beeinträchtigung von Naturschutzgebieten | V |  | V |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen, Kollisionsrisiken | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) - Trassenumfeld (300 m) | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.1.2 |  | Beeinträchtigung von Naturwaldreservaten/-zellen, Wildnisgebieten | V |  | V |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen, Kollisionsrisiken | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) - Trassenumfeld (300 m) | ha | Es gibt "Besondere LSG" zum Schutz der Biodiversität (Vlotho)
U2.1.3 |  | Beeinträchtigung von Geschützten Landschaftsbestandteilen (GLB) |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen, Kollisionsrisiken | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) | ha/Anzahl
U2.1.4 |  | Beeinträchtigung von Naturdenkmalen (ND) |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen, Kollisionsrisiken | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) | ha/Anzahl
U2.1.5 |  | Beeinträchtigung von gesetzlich geschützen Biotopen | IV |  | IV |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) | ha | hier prüfen, ob auch indirekte Wirkungen mit berücksichtigt werden
U2.2 | Auswirkungen auf Biotopverbundflächen + sonstige wertvolle Bereiche für Flora und Fauna
U2.2.1 |  | Beeinträchtigung von Gebieten für den Schutz der Natur (BSN, GSN) | V |  | V |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen, Kollisionsrisiken | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) - Trassenumfeld (300 m) | ha
U2.2.2 |  | Beeinträchtigung von VR für den Biotopverbund (BV); sonstige BV-Flächen | [7 empty] | um Doppelbewertung zwischen Umwelt und Raumordnung zu vermeiden, werden die umweltbezogenen RO-Kriterien bei der Umwelt berücksichtigt
|  | … Biotopverbundflächen mit herausragender Bedeutung / Kernflächen | IV |  | IV |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) | ha
|  | … Biotopverbundflächen mit besonderer Bedeutung / Verbundflächen | III |  | III |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) | ha
U2.2.3 |  | Beeinträchtigung von wertvollen Bereichen für Brut-/Rastvögel und sonstige Artengruppen | IV |  | IV |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen, Kollisionsrisiken | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) - Trassenumfeld (300 m) | ha | besonders empfindliche Arten werden bei Bedarf im Artenschutz betrachtet; nochmal prüfen, ob 300 m nicht zu eng sind für einzelne Arten, u.a. Thema Kollision
U2.2.4 |  | Beeinträchtigung von VR zum Schutz der Landschaft mit besonderer Bedeutung für Vogelarten des Offenlandes | IV |  | IV |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen, Kollisionsrisiken | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) - Trassenumfeld (300 m) | ha
U2.2.5 |  | Beeinträchtigung von VR Natur und Landschaft | IV |  | IV |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen, Kollisionsrisiken | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) - Trassenumfeld (300 m) | ha
U2.2.6 |  | Beeinträchtigung von VB/VS Natur und Landschaft | III |  | III |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen, Kollisionsrisiken | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) - Trassenumfeld (300 m) | ha
U2.2.7 |  | Beeinträchtigung von wertvollen Biotopen der selektiven Biotopkartierung | III |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) | ha
U2.2.8 |  | Beeinträchtigung von VB Verbesserung der Landschaftsstruktur + des Naturhaushaltes (Nds.) | III |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | Trassenachse | ha |  | nur Nds.
U2.2.9 |  | Inanspruchnahme von unzerschnittenen Kernräumen der BfN-Lebensraumnetzwerke (UFR 250) |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) | ha
U2.2.10 |  | Zerschneidung von unzerschnittenen Großräumen der BfN-Lebensraumnetzwerke (UFR1.000/1.500) |  |  |  |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | m | Zerschneidungwirkung statt Flächeninanspruchnahme ggf. Durchfahrungslänge/Betroffenheit statt Zerschneidungswirkung (ggf. noch Anzahl ergänzen) hier ist Zerschneidung richtig
U2.2.11 |  | Zerschneidung von national bedeutsamen Lebensraumachsen/-korridoren |  |  |  |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | Anzahl
U3 | Fläche
U3.1 | Flächeninanspruchnahme
U3.1.1 |  | Flächeninanspruchnahme |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft (Versiegelung und Teilversiegelung) | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten (Projektumhüllende) | ha | Hinweis: Versiegelung und Teilversiegelung ist gemeint; Wunsch: baubedingte Flächeninanspruchnahme auch pauschal mit einbeziehen
U3.2 | Zerschneidung von Freiflächen
U3.2.1 |  | Zerschneidung von unzerschnittenen verkehrsarmen Räumen (UZVR)
|  | … Unzerschnittene verkehrsarme Räume (UZVR) 10-50 km² | IV |  | IV |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | m |  | nur NRW
|  | … Unzerschnittene verkehrsarme Räume (UZVR) 5-10 km² | III |  | III |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | m |  | nur NRW
U3.2.2 |  | Zerschneidung VR Regionale Grünzüge (NRW) | IV |  | IV |  | - Zerschneidungswirkungen - visuelle Überprägung | Trassenachse | m / Anzahl
U4 | Boden
U4.1 | Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden
U4.1.1 |  | Inanspruchnahme von Böden mit hoher + sehr hoher Funktionserfüllung; Böden mit Archivfunktion, Seltenheit, Naturnähe
|  | … Böden mit sehr hoher Funktionserfüllung gemäß BBodSchG | IV |  | IV |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Beeinträchtigung - vorübergehend | Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) | ha
|  | … Böden mit hoher Funktionserfüllung gemäß BBodSchG | III |  | III |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Beeinträchtigung - vorübergehend | Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) | ha
U4.1.2 |  | Beeinträchtigung von Waldflächen mit Erosionsschutzfunktion | IV |  | IV |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Beeinträchtigung - vorübergehend | Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) | ha
U5 | Wasser
U5.1 | Auswirkungen auf Heilquellen
U5.1.1 |  | Beeinträchtigung von VR Heilquelle | V | V | V | V | - Beeinträchtigung - oberirdisch - Beeinträchtigung - unterirdisch | - Trassenachse - oberirdisch - Trassenachse - unterirdisch | m | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U5.1.2 |  | Beeinträchtigung von bestehenden oder geplanten Heilquellenschutzgebieten, Zone I Bestand+Planung | V | V | V | V | - Beeinträchtigung / Inanspruchnahme - oberirdisch - Beeinträchtigung / Inanspruchnahme - unterirdisch | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) - Trassenachse - unterirdisch | ha / Anzahl
U5.1.3 |  | Beeinträchtigung von bestehenden oder geplanten Heilquellenschutzgebieten, Zone II Bestand+Planung | V | V | V | V | - Beeinträchtigung - oberirdisch - Beeinträchtigung - unterirdisch | - Trassenachse - oberirdisch - Trassenachse - unterirdisch | m
U5.1.4 |  | Beeinträchtigung von Heilquellenschutzgebieten, qualitative Zone III/1, III2, IV und V Bestand+Planung | III | IV | III | IV | - Beeinträchtigung - oberirdisch - Beeinträchtigung - unterirdisch | - Trassenachse - oberirdisch - Trassenachse - unterirdisch | m
U5.1.5 |  | Beeinträchtigung von Heilquellenschutzgebieten, Quantitative Zone A Bestand + Planung | III | IV | III | IV | - Beeinträchtigung - oberirdisch - Beeinträchtigung - unterirdisch | - Trassenachse - oberirdisch - Trassenachse - unterirdisch | m
U5.1.6 |  | Beeinträchtigung von Heilquellenschutzgebieten, Quantitative Zonen B, C Bestand + Planung | II | III | II | III | - Beeinträchtigung - oberirdisch - Beeinträchtigung - unterirdisch | - Trassenachse - oberirdisch - Trassenachse - unterirdisch | m
U5.1.7 |  | Beeinträchtigung von Heilquellenschutzgebieten, Quantitative Zone D Bestand + Planung | II | II | II | II | - Beeinträchtigung - oberirdisch - Beeinträchtigung - unterirdisch | - Trassenachse - oberirdisch - Trassenachse - unterirdisch | m
U5.2 | Auswirkungen auf das Trinkwasser | [8 empty] | Besondere Situation des Grundwasseraquifär im Deistervorland (neue Schutzgebiets VO) berücksichtigen /Anzahl Personen, die vom Trinkwasser profitieren, berücksichtigen) FB WRRL auf dieser Planungsebene nicht möglich/sinnvoll
U5.2.1 |  | Beeinträchtigung von VR Wasserwerk und WSG, Zone I Bestand + Planung | V | V | V | V | - Beeinträchtigung / Inanspruchnahme - oberirdisch - Beeinträchtigung / Inanspruchnahme - unterirdisch | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) - Trassenachse - unterirdisch | ha / Anzahl | Erschüttungswirkung für die Wasserwerke Zone wird von H. Mörlins nachgereicht?
U5.2.2 |  | Beeinträchtigung von VR Trinkwassergewinnung | V | V | V | V | - Beeinträchtigung - oberirdisch - Beeinträchtigung - unterirdisch | - Trassenachse - oberirdisch - Trassenachse - unterirdisch | ha | Qualitative Bewertungskriterien - Berücksichtigung der Schutzgebietsverordnungen; - Berücksichtigung des potenziellen Anschnittes von Grundwasserleitern, der Reduzierung von Deckschichten. - Berücksichtigung möglicher Wasserhaltung
U5.2.3 |  | Beeinträchtigung von WSG, Zone II Bestand + Planung | V | V | V | V | - Beeinträchtigung - oberirdisch - Beeinträchtigung - unterirdisch | - Trassenachse - oberirdisch - Trassenachse - unterirdisch | ha
U5.2.4 |  | Beeinträchtigung von WSG, Zone III+IIIA, Bestand + Planung | IV | IV | IV | IV | - Beeinträchtigung - oberirdisch - Beeinträchtigung - unterirdisch | - Trassenachse - oberirdisch - Trassenachse - unterirdisch | ha
U5.2.5 |  | Beeinträchtigung von WSG Zone IIIB, Bestand + Planung | III | III | III | III | - Beeinträchtigung - oberirdisch - Beeinträchtigung - unterirdisch | - Trassenachse - oberirdisch - Trassenachse - unterirdisch | ha
U5.2.6 |  | Beeinträchtigung von VS Trinkwassergewinnung | III | IV | III | IV | - Beeinträchtigung - oberirdisch - Beeinträchtigung - unterirdisch | - Trassenachse - oberirdisch - Trassenachse - unterirdisch | ha
U5.3 | Auswirkungen auf die Gewässerökologie
U5.3.1 |  | Beeinträchtigung von VR Oberflächengewässer; VR Fließgewässer | III |  | III |  | - Beeinträchtigung | Trassenachse | Anzahl | besser "Anzahl der Querungen"
U5.3.2 |  | Beeinträchtigung von Auen, Fließgewässern (WRRL), Strahlursprünge | III |  | III |  | - Beeinträchtigung | Trassenachse | m / Anzahl | Durchfahrungslänge bei Parallelverläufen
U5.4 | Auswirkungen auf den Hochwasserschutz
U5.4.1 |  | Beeinträchtigung von Überschwemmungsgebieten | [7 empty] | Hinweis: klimawandelbedingt sollte geprüft werden, ob stärkere Hochwasserereignisse als das 100jährige Hochwasser berücksichtigt werden können
|  | … Überschwemmungsgebieten (100 jähriges Hochwasser) | III |  | III |  | - Beeinträchtigung | Trassenachse | m
|  | … Vorranggebiet / Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz / Überschwemmungsbereiche | III |  | III |  | - Beeinträchtigung | Trassenachse | m
U5.4.2 |  | Vermeidung von Risiken bei Extrem-Hochwasser |  |  |  |  | - Beeinträchtigung | Trassenachse | m
U6 | Luft + Klima
U6.1 | Auswirkungen auf das Regional-/Lokalklima und die Luftqualität
U6.1.1 |  | Durchschneidung von Kalt- und Frischluftleitbahnen
|  | … Kalt- und Frischluftleitbahnen mit hoher Priorität | III |  | III |  | - Beeinträchtigung | Trassenachse | Anzahl
|  | … Kalt- und Frischluftleitbahnen mit mittlerer Priorität | II |  | II |  | - Beeinträchtigung | Trassenachse | Anzahl
U6.1.2 |  | Beeinträchtigung von Waldflächen mit Klima- und Immissionsschutzfunktion | IV |  | IV |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Beeinträchtigung - vorübergehend | Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) | ha
U6.2 | Auswirkungen auf das globale Klima
U6.2.1 |  | Inanspruchnahme von Treibhausgasspeicher und -senken (Moore und moorähnliche Böden) |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Beeinträchtigung - vorübergehend | Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) | ha | "U6.3" fehlt: THG-Emissionen durch Bau- und Betriebsphase, sollte mit hoher Bedeutung (Gewichtung) betrachtet werden / Materialverbrauch
U7 | Landschaft
U7.1 | Auswirkungen auf die landschaftsbezogene Erholungsinfrastruktur
U7.1.1 |  | Beeinträchtigung von regional bedeutsamen Erholungsschwerpunkten (für die ruhige landschaftsbezogene Erholung) | IV |  | IV |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) - Lärmisophone 55 dB(A) tags (Erholungsrichtwert) | ha
U7.1.2 |  | Beeinträchtigung von VR Ferieneinrichtung und Freizeitanlage / Campingplätze, Wochenendhausgebiete | IV |  | IV |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) - Lärmisophone 55 dB(A) tags (Erholungsrichtwert) | ha
U7.1.3 |  | Beeinträchtigung von VR regional bedeutsame Wanderwege + sonstigen regionalen Wanderwegen / Radwegen | II |  | II |  | - Zerschneidungswirkung/Querung - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen | - Trassenachse - Lärmisophone 55 dB(A) tags (Erholungsrichtwert) | Anzahl
U7.2 | Auswirkungen auf das Landschaftsbild und die Erholungsfunktion der Landschaft
U7.2.1 |  | Inanspruchnahme und visuelle Überprägung von Landschafts- und Erholungsräumen
|  | ...VR landschaftsbezogene Erholung; VR ruhige Erholung in Natur und Landschaft | IV |  | IV |  | - Zerschneidungswirkungen / visuelle Wirkungen - Dämme / Brücken größer 10 m Höhe | Trassenachse | m | visuelle Wirkungen von Dämmen und Brücken größer 10 m Höhe gesondert berücksichtigen
|  | … Landschaftsschutzgebieten | III |  | III
|  | ...VB + Vorsorgegebiet Erholung; VB landschaftsbezogene Erholung; | III |  | III
|  | ...Naturparken | II |  | II
...Erholungswald nach § 13 BWaldG
...Lanschaftsbildeinheiten mit hoher/sehr hoher Bedeutung
U7.2.2 |  | Schallimmissionen in Landschafts- und Erholungsräumen
|  | ...VR landschaftsbezogene Erholung; VR ruhige Erholung in Natur und Landschaft | IV |  | IV |  | - Schallimmissionen (dauerhaft) | Lärmisophone 55 dB(A) tags (Erholungsrichtwert) | ha
|  | ...Landschaftsschutzgebiete | III |  | III
|  | ...VB + Vorsorgegebiet Erholung; VB landschaftsbezogene Erholung; | III |  | III
|  | ...Naturparken | II |  | II
...Erholungswald nach § 13 BWaldG
...Lanschaftsbildeinheiten mit hoher/sehr hoher Bedeutung
U8 | Kulturelles Erbe und Sachgüter
U8.1 | Auswirkungen auf Kulturdenkmale + Kulturgüter
U8.1.1 |  | Beeinträchtigung von denkmalgeschützten Bereichen und Objekten (Ensembles, Bau- und Bodendenkmalen) | IV |  | IV |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) - Trassenumfeld (300 m) | ha/Anzahl | besondere Denkmäler ( z.B. Schaumburg) bei Fernwirkung durch qualitative Bewertung ergänzen
U8.1.2 |  | Beeinträchtigung von VR Kulturelles Sachgut | IV |  | IV |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) - Trassenumfeld (300 m) | ha/Anzahl
U8.1.3 |  | Beeinträchtigung von VB Kulturelles Sachgut | III |  | III |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) - Trassenumfeld (300 m) | ha/Anzahl
U8.1.4 |  | Beeinträchtigung von bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen
|  | …Fachsicht Landschaftskultur | IV |  | IV |  | - Zerschneidungswirkungen - visuelle Wirkungen | Trassenachse | m
|  | …Fachsicht Denkmalpflege | IV |  | IV
|  | …Fachsicht Archäologie | III |  | III
U9 | Natura 2000
U9.1 | Beeinträchtigung von FFH-Gebieten
U9.1.1 |  | Inanspruchnahme eines FFH-Gebietes | IV |  | IV |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen, Kollisionsrisiken | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) - Trassenumfeld (300 m) | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. bei der Betroffenheit von FFH-Gebieten
U9.1.2 |  | Erhebliche Beeinträchtigung von Schutzgegenständen (Lebensräume und Arten) |  |  | IV |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen, Kollisionsrisiken - Zerschneidungswirkungen | Beurteilung im Einzelfall | Anzahl / Umfang / Schwere
U9.2 | Beeinträchtigung von EU-Vogelschutzgebieten
U9.2.1 |  | Inanspruchnahme eines EU-Vogelschutzgebietes | IV |  | IV |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen, Kollisionsrisiken | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) - Trassenumfeld (300 m) | ha
U9.2.2 |  | Erhebliche Beeinträchtigung von Schutzgegenständen (Vogelarten) |  |  | IV |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen, Kollisionsrisiken - Zerschneidungswirkungen | Beurteilung im Einzelfall | Anzahl / Umfang / Schwere
U10 | Spezieller Artenschutz
U10.1 | Beeinträchtigung von europäischen Vogelarten
U10.1.2 |  | Potenzielle Betroffenheit von Verbotstatbeständen bei verfahrenskritischen Vorkommen planungsrelevanter Arten (Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, Tötung, Störung) |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen, Kollisionsrisiken | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) - Trassenumfeld (artspezifisch) | Anzahl Arten | auch betroffene Fläche / Bedeutung der betroffenen Artvorkommen soll berücksichtigt werden (besondere Relevanz entlang der A2: Gelbbauchunke, Kreuzkröte, Zauneidechse)
U10.2 | Beeinträchtgung von FFH-Anhang-IV-Arten
U10.1.2 |  | Potenzielle Betroffenheit von Verbotstatbeständen bei verfahrenskritischen Vorkommen planungsrelevanter Arten (Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, Tötung, Störung) |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen, Kollisionsrisiken | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) - Trassenumfeld (artspezifisch) | Anzahl Arten
Belanggruppe Raumordnung
R1 | Wirtschaftsraum
R1.1 | Auswirkungen auf wirtschaftlichen Raumfunktionen
R1.1.1 |  | Inanspruchnahme von VR industrielle Anlagen und Gewerbe; Standort für die Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten; VR für gewerbliche und industrielle Nutzungen; Gewerbe- und Industriegebiete | IV |  | IV |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) | ha
R1.1.2 |  | Schallimmissionen in VR industrielle Anlagen und Gewerbe; Standort für die Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten; VR für gewerbliche und industrielle Nutzungen; Gewerbe- und Industriegebiete | IV |  |  |  | - Schallimmissionen (dauerhaft) | Lärmisophone (16.BImSchV / DIN18005) | ha
R2 | Landwirtschaft
R2.1 | Auswirkungen auf Landwirtschaft
R2.1.1 |  | Inanspruchnahme von besonders fruchtbaren Böden (hohe + sehr hohe Funktionserfüllung) | IV |  | IV |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Beeinträchtigung - vorübergehend | Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) | ha | Restflächen je nach Betroffenheiten im Gelände ggf. als Bewertungskriterien ergänzen Anzahl betroffener Feldblöcke (Datenbestand beim LWL prüfen/abfragen) qualitative Aussagen treffen, ob randliche oder zentrale Zerschneidung ggf. qualitative Aussage, wenn indirekte Wirkungen auf LW-Flächen druch Grundwasserabsenkung bei Troglagen zu befürchten sind
R2.1.2 |  | Beeinträchtigung von VB/VS Landwirtschaft | III |  | III |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | m | Landwirtschtliche Kerngebiete mit berücksichtigen (entspricht VB LW), Zerschneidung von Wirtschaftswegen sollen berücksichtigt werden. Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebsstätten mit Abstandsbereich (Lärm, Zerschneidung) soll berücksichtigt werden (LW-Kammer hat Datensatz zu den Betriebsstätten)
R2.1.3 |  | Beeinträchtigung von VB Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche | II |  | II |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | m | Querung von Wirtschaftswegen (Anzahl)?
R3 | Forstwirtschaft
R3.1 | Auswirkungen auf Forstwirtschaft
R3.1.1 |  | Beeinträchtigung von VR Wald, VB Wald, VS Forstwirtschaft | IV |  | IV |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Beeinträchtigung - vorübergehend | Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) | ha | Sicherheitszone (Schlaglänge) soll mit berücksichtigt werden; Randschäden anhand Wirkzone mit berücksichtigen; vorhandene Waldschneisen / Windwurfflächen bei Trassenfindung berücksichtigen; Inanspruchnahme von landw. Flächen durch Ersatzaufforstung soll berücksichtigt werden (Anm. F&S: aufgrund der Vielzahl der Effekte, die bei jeder Walddurchfahrung auftreten, kann im Variantenvergleich doch die Durchfahrungslänge ein geeigneter vereinfachter Vergleichswert sein)
R3.1.2 |  | Beeinträchtigung von VB Vergrößerung Waldanteil | II |  | II |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | ha
R4 | Rohstoffsicherung
R4.1 | Auswirkungen auf die Sicherung und Gewinnung von Rohstoffvorkommen
R4.1.1 |  | Beeinträchtigung von VR Rohstoffsicherung; VR Rohstoffgewinnung; Bereiche für die Sicherung und Abbau oberflächennaher und unterirdischer Bodenschätze (BSAB) | IV | IV | IV | IV | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | ha | ggf. qualitative Aussage zu Restflächen und Restnutzung / Abstufung der RW-Klasse, da umweltschädlicher Eingriff, Energiegewinnung z.B. wichtiger (relevant für Gewichtung)
R4.1.2 |  | Beeinträchtigung von VB Rohstoffsicherung, VB+VS Rohstoffgewinnung | III | III | III | III | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | ha | RO-Bezeichnungen prüfen
R4.1.3 |  | Beinträchtigung von Reservegebiet Rohstoffsicherung | II |  | II |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | ha
R5 | Energieversorgung
R5.1 | Auswirkungen auf die Gewinnung von Erneuerbaren Energien
R5.1.1 |  | Beeinträchtigung von VR Windenergienutzung | III |  | III |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | m | ggf. qualitativ Aussage zur Restnutzung der VR
R5.1.2 |  | Beeinträchtigung von Photovoltaikflächen |  |  |  |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | m | Prüfung: potenziell zusätzlich nutzbare PV-Flächen (geringwertige LW-Flächen parallel zur Trasse), Diskussion um PV-Potenziale entlang der Infrastruktur (privilegierte Zone bis 120 m)
R5.2 | Auswirkungen auf sonstige energiebezogene Infrastruktur
R5.2.3 |  | Beeinträchtigung von VR Kraftwerke | III |  | III |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | Anzahl
R5.2.2 |  | Beeinträchtigung von VR Umspannwerk | II |  | II |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | Anzahl
R5.2.1 |  | Beeinträchtigung von VR Leitungstrasse | I |  | I |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | Anzahl
R.6 | Verkehr
R.6.1 | Auswirkungen auf verkehrliche Anlagen
R.6.1.1 |  | Beeinträchtigung von VR Güterverkehrszentrum; Standorte kombinierter Güterverkehr | III |  | III |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | Anzahl
R.6.1.2 |  | Beeinträchtigung von VR Hafen mit regionaler Bedeutung | III |  | III |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | Anzahl
R.6.1.3 |  | Beeinträchtigung von VR Flugplatz, Verkehrslandeplatz | III |  | III |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | Anzahl
R.6.1.4 |  | Beeinträchtigung von VR Regionales Güterverkehrszentrum | II |  | II |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | Anzahl
R.6.1.5 |  | Beeinträchtigung von VR Wasserstraßen, Schifffahrt, Fährverbindung | II |  | II |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | Anzahl
R.6.1.6 |  | Beeinträchtigung von VR Schienenverkehr | I |  | I |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | Anzahl
R.6.1.7 |  | Beeinträchtigung von VR Straßenverkehr | I |  | I |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | Anzahl
R.7 | Ver-/Entsorgung
R.7.1 | Auswirkungen auf die Infrastruktur der Abfallentsorgung
R.7.1.3 |  | Beeinträchtigung von VR Abfallbeseitigung, -verwertung, -behandlung, Deponie | IV |  | IV |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | ha/Anzahl
R.7.1.4 |  | Beeinträchtigung von VR Aufschüttungen und Ablagerungen | III |  | III |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | ha/Anzahl
R.7.2 | Auswirkungen auf Abwasserbehandlungsanlagen
R.7.2.1 |  | Beeinträchtigung von VR Kläranlagen | II |  | II |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | m / Anzahl | Prüfung: Betroffenheit von Pumpwerken / evtl. Anzahl
R.7.3 | Auswirkungen auf Leitungen
R.7.3.1 |  | Beeinträchtigung von VR Rohr-Fernleitung |  |  | I |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | m / Anzahl
R.7.3.2 |  | Beeinträchtigung von VR Hauptwasserleitung | I |  | I |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | m / Anzahl | Prüfung: große Abwasserleitung/Sammelleitung zu Klärwerken, Fernwasserleitung (ggf. zu T2.3) Verweis zur Verbindung mit WSG (U5.2)
R.8 | Besondere Zwecke
R.8.1 | Auswirkungen auf militärische Nutzungen
R.8.1.1 |  | Beeinträchtigung von Sperrgebieten, militärische Nutzung | IV |  | IV |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | m | Tiefflugstrecken
R.8.2 | Auswirkungen auf Sport- und Freizeiteinrichtungen
R.8.2.1 |  | Beeinträchtigung von VR Zweckgebundene ASB für Ferieneinrichtung, Freizeitanlage | IV |  | IV |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | Anzahl
R.8.2.2 |  | Beeinträchtigung von VR Infrastrukturbezogene Erholung, regional bedeutsamer Erholungsschwerpunkt (soweit nicht landschaftsgebunden) | III |  | III |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | Anzahl | Kurgebiet, z.B. Bad Salzuflen soll berücksichtigt werden
R.8.2.3 |  | Beeinträchtigung von VR Regional bedeutsame Sportanlagen | II |  | II |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | Anzahl
R.8.3 | Auswirkungen auf Bereiche mit sonstigen Zwecken
R.8.3.1 |  | Beeinträchtigung von VR Zweckgebundene ASB (z.B. Bildungswesen, Militär etc.) | IV |  | IV |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | m
Belanggruppe Technik
T | Technik
T1 | Optimierung der Trassierung
T1.1 |  | Gemittelte Längsneigung |  |  |  |  | Gewichteter Durchschnitt der Beträge der Längsneigungen |  | ‰
T1.2 |  | Anzahl Neigungsänderungen |  |  |  |  | jede Neigungsänderung verschlechtert die Trasse |  | Anzahl
T1.3 |  | Radius |  |  |  |  | Länge der klassifizierten Radien |  | m
T1.4 |  | Laufweglänge |  |  |  |  | Länge |  | m | Prüfung ob Differenzierung zw. Aus- und Neubau sinnvoll ist
T2 | Anpassungen weiterer Verkehrsträger / Notwendige Bauwerke
T2.1 |  | Anpassungen von Straßen |  |  |  |  | Fläche |  | m²
T2.2 |  | Anpassungen von Eisenbahnanlagen |  |  |  |  | Länge der Anlage |  | m
T2.3 |  | Wiederherstellung von hochrangigen Leitungen |  |  |  |  | Länge der Leitung |  | m | Kriterium zu R7.3 verschieben/ergänzen.
T2.4 |  | Eisenbahnüberführungen |  |  |  |  | Querung |  | m/Anzahl
T2.5 |  | Straßenüberführungen |  |  |  |  | Querung |  | m/Anzahl
T2.6 |  | Tunnel |  |  |  |  | Länge und Anzahl |  | m/Anzahl | Eingleisigen/zweigleisigen Röhren differenzieren (aktuell über Anzahl der Röhren berücksichtigt)
T2.7 |  | Talbrücken |  |  |  |  | Länge und Anzahl |  | m/Anzahl
T3 | Bauausführung | [8 empty] | Wunsch: Materialverbrauch zusätzlich zum NKV berücksichtigen
T3.1 |  | Bewegte Erde |  |  |  |  | Summe aus Erdabtrag und Erdauftrag |  | m³
T3.2 |  | Massenbilanz |  |  |  |  | Differenz von Erdabtrag und Erdauftrag in Bezug zur Summe („Bewegte Erde“) |  | % | m³ als negativer oder positiver Wert, "Menge des verbauten Betons" soll berücksichtigt werden (Ressourcenverbrauch, bewegte Massen) - siehe Klimaschutz
T3.3 |  | Bauaufwand /"Fiktive" Bauzeit |  |  |  |  | Pauschale Annahmen für verschiedene Bereiche |  | a
T4 | Betrieb
T4.1 |  | Kompatibilität von vorhandenen Verkehrskonzepten |  |  |  |  | qualitative Beurteilung |  | - | Aufwärtskompatibilitäten, zukünftige Verkehrskonzepte, zusätzliche, verbesserte Verkehrsrelationen sollen berücksichtigt werden
T4.2 |  | Teilinbetriebnahmen |  |  |  |  | Länge der Strecken |  | m
T4.3 |  | Sperrpausennotwendigkeit |  |  |  |  | Anzahl Eingriffe in Bestandsanlagen |  | Anzahl | weitere mögliche Bilanzierungsgrößen: Länge der Sperrpausen Anzahl der ausgefallenen Züge, Länge der gesperrten Strecke

## Erläuterungen
Allgemeine Erläuterung zur Spalte Anmerkungen
Die Spalte Anmerkungen enthält eine Dokumentation der Ergänzungen / Hinweise aus den gemeinsamen Workshops. Inwieweit die Punkte in der abschließenden Bewertungsmethodik berücksichtigt werden können, wird im weiteren Arbetsprozess entschieden.
Wenn in der Tabelle farblich markierte Änderungen enthalten sind, so basiert dies ebenfalls auf den Hinweisen / Ergänzungen aus den gemeinsamen Diskussionen.
Abkürzungen
RWK | Raumwiderstandsklasse (I, II, III, IV oder V)
FNP | Flächennutzungsplan
m | Meter (steht für den Indikator Durchfahrungslänge)
ha | Hektar (steht für den Indikator Inanspruchnahme oder Beeinträchtigung von Flächen mit Umwelt- und Raumfunktionen)
BSN | Bereiche für den Schutz der Natur (raumordnerische Zielkategorie in NRW)
GSN | Gebiete für den Schutz der Natur (raumordnerische Zielkategorie in NRW)
VR | Vorranggebiet (raumordnerische Flächenkategorie gemäß § 7 Abs. 3 ROG)
VB | Vorbehaltsgebiet (raumordnerische Flächenkategorie gemäß § 7 Abs. 3 ROG)
VS | Vorsorgegebiete (raumordnerische Flächenkategorie gemäß § 7 Abs. 3 ROG)
UFR | Unzerschnittene Funktionsräume (Flächenkategorie der BfN-Lebensraumnetzwerke)
UZVR | Unzerschnittener verkehrsarmer Raum
WSG | Wasserschutzgebiet
Weitere Begriffsklärungen
vorübergehend |  | Soweit in der Spalte "Wirkfaktor" von "vorübergehend" gesprochen wird, sind bauzeitliche Wirkungen gemeint, die gegenüber den betriebsbedingten Wirkungen eine begrenzte Zeitdauer haben
dauerhaft |  | Soweit in der Spalte "Wirkfaktor" von "dauerhaft" gesprochen wird, sind betriebsbedingte Wirkungen bzw. dauerhafte Wirkungen durch das zu errichtende Bauwerk gemeint