## Umwelt+Raumordnung
[7 empty] | Kriteriengerüst Trassenauswahlverfahren | [7 empty] | Kriterien |  | Gewichtung
Nr. | Gewichtungs- prozent (absolut) | Gewichtungs- faktoren* |  |  |  |  | Belang / Hauptkriterum / Kriterium |  | RWK oberirdisch | RWK unterirdisch | Wirkfaktor | Wirkzone | Bilanzgröße | Anmerkungen (Niedersachsen / Nordrhein-Westfalen) | Hinweise aus den Regionaltreffen | Prüfergebnis | Hinweise aus den Regionaltreffen | Prüfergebnis
Belanggruppe Umwelt | [16 empty] | Gewichtung bezogen auf den Gesamtblock Umwelt mit ausweisen | %-Werte ergänzt (Spalte C)
100%
16
U1 | 18.75% | 3 | 3.6 |  |  |  | Menschen, menschliche Gesundheit | [9 empty] | Schutzgut zu hoch gewichtet | nach erneuter Prüfung Gewichtung der 1. Ebene bestätigt
U1.1 | 15.62% |  | 3 | 8 |  |  | Auswirkungen auf Siedlungen und Wohngebiete | [7 empty] | eventuell trennen baubedingt und anlagebedingt | Trennung in dauerhaft und vorüberbedingt
U1.1.1 | 4.883% |  |  | 2.5 | 5 |  |  | Inanspruchnahme von Siedlungen und Wohngebieten | V |  |  |  |  | evtl. trennen baubedingt und anlagebedingt | betroffene Gebäude zusätzlich / Dorfgebiete gehören auch dazu, Pferdezucht (prüfen, ob ggf. zu Technik) | Wir zählen keine Gebäude (Planungsstand, fehlende Planungstiefe); Streusiedlungen und Hofstellen werden erfasst | Wert auf 3 setzen | aufgrund des Umfangs der Flächenbetroffenheit ist Flächenverlust weniger gewichtig wie Schallbetroffeneheit
U1.1.1.1 | 1.953% |  |  |  | 2 | 3 |  | … bestehende Siedlungsgebiete mit Wohnfunktion (einschl. Kerngebieten und Mischgebieten, Streusiedlungen und Hofstellen, Parkanlagen, Kirchen, Friedhöfen, Kleingärten) | [5 empty] | betroffene Gebäude zusätzlich / Dorfgebiete gehören auch dazu, Pferdezucht (prüfen, ob ggf. zu Technik)
U1.1.1.1 | 1.302% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | Trasse mit Böschungen / Einschnitten | ha | betroffene Gebäude zusätzlich / Dorfgebiete gehören auch dazu, Pferdezucht (prüfen, ob ggf. zu Technik) | Schulen fehlen in der Aufzählung / Was ist mit Kirchen? Kinderheime | Kinderheime werden erfasst, siehe Kindertagesstätte, Kirchen sind Bestandteil der Siedlungsgebiete
U1.1.1.2 | 0.651% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | Baustreifen (Projektumhüllende) | ha | betroffene Gebäude zusätzlich / Dorfgebiete gehören auch dazu, Pferdezucht (prüfen, ob ggf. zu Technik)
U1.1.1.2 | 1.953% |  |  |  | 2 | 3 |  | … bestehende Kurgebieten und Gebieten mit besonders sensiblen Nutzungen wie z.B. Krankenhäuser, Altenheime, Pflegeanstalten, Kindertagesstätte, Kinderheime, Schulen | [5 empty] | Schulen fehlen in der Aufzählung / Was ist mit Kirchen? Kinderheime
U1.1.1.2.1 | 1.302% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | Trasse mit Böschungen / Einschnitten | ha | betroffene Gebäude zusätzlich / Dorfgebiete gehören auch dazu, Pferdezucht (prüfen, ob ggf. zu Technik)
U1.1.1.2.2 | 0.651% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | Baustreifen (Projektumhüllende) | ha | betroffene Gebäude zusätzlich / Dorfgebiete gehören auch dazu, Pferdezucht (prüfen, ob ggf. zu Technik)
U1.1.1.3 | 0.9766% |  |  |  | 1 | 3 |  | … geplante Siedlungsgebiete gemäß Regionalplan und Flächennutzungsplan (FNP)
U1.1.1.3.1 | 0.651% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | Trasse mit Böschungen / Einschnitten | ha | betroffene Gebäude zusätzlich / Dorfgebiete gehören auch dazu, Pferdezucht (prüfen, ob ggf. zu Technik)
U1.1.1.3.2 | 0.3255% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | Baustreifen (Projektumhüllende) | ha | betroffene Gebäude zusätzlich / Dorfgebiete gehören auch dazu, Pferdezucht (prüfen, ob ggf. zu Technik)
U1.1.2 | 5.859% |  |  | 3 | 4 |  |  | Schallimmissionen in Siedlungen und Wohngebieten | [6 empty] | Berücksichtigung der Vorbelastung über Differenzbetrachtung | Absprache mit Lärmgutachter erforderlich; im Bereich Bestandsstrecke ist Differenzbetrachtung erforderlich
U1.1.2.1 | 4.395% |  |  |  | 3 | 2 |  | … bestehende Siedlungsgebiete mit Wohnfunktion (einschließlich Kerngebieten und Mischgebieten, Streusiedlungen und Hofstellen, Parkanlagen, Friedhöfen, Kleingärten) | [5 empty] | Berücksichtigung der Vorbelastung über Differenzbetrachtung | Was ist mit Gesamtlärmbetrachtung (z.B. Seelze) | aufgrund des relativen Vergleichs der Varianten erscheint eine Gesamtlärmbetrachtung für die Variantenetscheidung nicht relevant
U1.1.2.1.1 | 2.197% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Schallimmissionen (dauerhaft) | Lärmisophone (16.BImSchV) | ha / ggf. Anzahl Betroffener | Berücksichtigung der Vorbelastung über Differenzbetrachtung
U1.1.2.1.2 | 2.197% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Schallimmissionen (dauerhaft) | Lärmisophone (DIN18005) | ha / ggf. Anzahl Betroffener | Berücksichtigung der Vorbelastung über Differenzbetrachtung
U1.1.2.2 | 0.7324% |  |  |  | 0.5 | 2 |  | … bestehende Kurgebieten und Gebieten mit besonders sensiblen Nutzungen wie Krankenhäuser, Altenheime, Pflegeanstalten, Kindertagesstätte
U1.1.2.2.1 | 0.3662% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Schallimmissionen (dauerhaft) | Lärmisophone (16.BImSchV) | ha / ggf. Anzahl Betroffener | Berücksichtigung der Vorbelastung über Differenzbetrachtung
U1.1.2.2.2 | 0.3662% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Schallimmissionen (dauerhaft) | Lärmisophone (DIN18005) | ha / ggf. Anzahl Betroffener | Berücksichtigung der Vorbelastung über Differenzbetrachtung
U1.1.2.3 | 0.7324% |  |  |  | 0.5 | 2 |  | … geplante Siedlungsgebiete gemäß Regionalplan und FNP
U1.1.2.3.1 | 0.3662% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Schallimmissionen (dauerhaft) | Lärmisophone (16.BImSchV) | ha / ggf. Anzahl Betroffener | Berücksichtigung der Vorbelastung über Differenzbetrachtung
U1.1.2.3.2 | 0.3662% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Schallimmissionen (dauerhaft) | Lärmisophone (DIN18005) | ha / ggf. Anzahl Betroffener | Berücksichtigung der Vorbelastung über Differenzbetrachtung
U.1.1.3 | 0.9766% |  |  | 0.5 |  |  |  | Visuelle Überprägung / Verschattungswirkung in Siedlungen und Wohngebieten |  |  | - Visuelle Wirkungen - Verschattung | Trassenumfeld (50 m im Bereich von Dämmen und Brücken sowie Lärmschutzwänden / 100 m bei Bauwerken größer 10 m Höhe ) | ha | ggf. bei besonders hohen Bauwerken individuell anpassen | ggf. bei besonders hohen Bauwerken individuell anpassen | wurde umgesetzt
U1.1.4 | 0.9766% |  |  | 0.5 |  |  |  | Erschütterungswirkungen in Siedlungen und Wohngebieten |  |  | - Erschütterungen - dauerhaft | Trassenumfeld (50 m) | ha | Bergbaugebiete berücksichtigen? Technisches Risiko | Reichweite überprüfen Bergbaugebiete berücksichtigen? Technisches Risiko | Reichweite auf 50 m erweitert; Planungstiefe lässt dies nicht zu, durchgehende Wirkzone ohne besondere Bereiche an Brückenpfeilern o.ä
U1.1.5 | 0.9766% |  |  | 0.5 |  |  |  | Baubedingte Beeinträchtigungen in Siedlungen und Wohngebieten |  |  | - Schallimmissionen vorübergehend - Staubentwicklung vorübergehend - Erschütterungen vorübergehend | Trassenumfeld (100 m) | ha | Erschütterungen baubedingt ergänzen und Wirkzone dafür definieren / LKW-Fahrten außerhalb des Baustellenbereiches
U1.1.6 | 1.953% |  |  | 1 |  |  |  | Zerschneidung von Verbindungsstrukturen von Ortschaften oder Ortsteilen |  |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | m / Anzahl
U1.2 | 2.604% |  | 0.5 | 2 |  |  | Auswirkungen auf siedlungsnahe Freiräume
U1.2.1 | 1.302% |  |  | 1 |  |  |  | Durchschneidung von siedlungsnahen Freiräumen (500 m bei geschlossenen Siedlungen, 200 m bei Streusiedlungen) |  |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | m
U1.2.2 | 1.302% |  |  | 1 |  |  |  | Schallimmissionen in siedlungsnahen Freiräumen (500 m bei geschlossenen Siedlungen, 200 m bei Streusiedlungen) |  |  | - Schallimmissionen (dauerhaft) | Lärmisophone (Erholungsrichtwert, 55 dB(A)) | ha
U1.3 | 0.5208% |  | 0.1 | 1 |  |  | Auswirkungen durch störfallrelevante Anlagen
U1.3.1 | 0.5208% |  |  | 1 |  |  |  | Benachbarung zu Betrieben der Störfall-Verordnung (§ 12 BImSchG) |  |  | - Störfall-/Unfallrisiken | Trassenachse | m / Anzahl
U2 | 12.5% | 2 | 3.5 |  |  |  | Tiere, Pflanzen, biolog. Vielfalt
U2.1 | 7.143% |  | 2 | 8 |  |  | Auswirkungen auf naturschutzrechtlich geschützte Gebiete und Biotope
U2.1.1 | 1.786% |  |  | 2 |  | 4.5 |  | Beeinträchtigung von Naturschutzgebieten | V |  |  |  |  | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH | volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeologische Detailbetrachtung, insb. bei FFH | hydrogeologische Detailbetrachtung auf dieser Planungsebene nicht angemessen; Sonderbertachtung bei der Querung von FFH-Gebieten
U2.1.1.1 | 0.7937% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.1.1.2 | 0.5952% |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | - Baustreifen (Projektumhüllende) | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.1.1.3 | 0.3968% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen, Kollisionsrisiken | - Trassenumfeld (300 m) | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.1.2 | 1.786% |  |  | 2 |  | 4.5 |  | Beeinträchtigung von Naturwaldreservaten/-zellen, Wildnisgebieten | V |  |  |  |  | Es gibt "Besondere LSG" zum Schutz der Biodiversität (Vlotho) | Es gibt "Besondere LSG" zum Schutz der Biodiversität (Vlotho) | Wird bei einer Trassenrelevanz berücksichtigt
U2.1.2.1 | 0.7937% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.1.2.2 | 0.5952% |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | - Baustreifen (Projektumhüllende) | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.1.2.3 | 0.3968% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen, Kollisionsrisiken | - Trassenumfeld (300 m) | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.1.3 | 0.8929% |  |  | 1 |  | 2.5 |  | Beeinträchtigung von Geschützten Landschaftsbestandteilen (GLB)
u2.1.3.1 | 0.3571% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten | ha/Anzahl | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
u2.1.3.2 | 0.3571% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | - Baustreifen (Projektumhüllende) | ha/Anzahl | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
u2.1.3.3 | 0.1786% |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen, Kollisionsrisiken | - Trassenumfeld (300 m) | ha/Anzahl | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.1.4 | 0.8929% |  |  | 1 |  | 2.5 |  | Beeinträchtigung von Naturdenkmalen (ND) | III
U2.1.4.1 | 0.3571% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten | ha/Anzahl | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.1.4.2 | 0.3571% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | - Baustreifen (Projektumhüllende) | ha/Anzahl | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.1.4.3 | 0.1786% |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen, Kollisionsrisiken | - Trassenumfeld (300 m) | ha/Anzahl | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.1.5 | 1.786% |  |  | 2 |  | 4 |  | Beeinträchtigung von gesetzlich geschützen Biotopen | III |  |  |  |  | hier prüfen, ob auch indirekte Wirkungen mit berücksichtigt werden | hier prüfen, ob auch indirekte Wirkungen mit berücksichtigt werden | indirekte Wirkungen wurden ergänzt
U2.1.5.1 | 0.8929% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.1.5.2 | 0.6696% |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | - Baustreifen (Projektumhüllende) | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.1.5.3 | 0.2232% |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen, Kollisionsrisiken | - Trassenumfeld (300 m) | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.2 | 5.357% |  | 1.5 | 9 |  |  | Auswirkungen auf Biotopverbundflächen + sonstige wertvolle Bereiche für Flora und Fauna
U2.2.1 | 0.5952% |  |  | 1 |  | 3.5 |  | Beeinträchtigung von Bereichen/Gebieten für den Schutz der Natur (BSN/GSN) | V
U2.2.1.1 | 0.3401% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.2.1.2 | 0.1701% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | - Baustreifen (Projektumhüllende) | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.2.1.3 | 0.08503% |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen, Kollisionsrisiken | - Trassenumfeld (300 m) | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.2.2 | 0.5952% |  |  | 1 | 2 |  |  | Beeinträchtigung von VR für den Biotopverbund (BV); sonstige BV-Flächen | [5 empty] | um Doppelbewertung zwischen Umwelt und Raumordnung zu vermeiden, werden die umweltbezogenen RO-Kriterien bei der Umwelt berücksichtigt
U2.2.2.1 | 0.4464% |  |  |  | 1.5 | 3 |  | … Biotopverbundflächen mit herausragender Bedeutung / Kernflächen | IV
U2.2.2.1.1 | 0.2976% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.2.2.1.2 | 0.1488% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | - Baustreifen (Projektumhüllende) | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.2.2.2 | 0.1488% |  |  |  | 0.5 | 3 |  | … Biotopverbundflächen mit besonderer Bedeutung / Verbundflächen | III
U2.2.2.2.1 | 0.09921% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.2.2.2.2 | 0.0496% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | - Baustreifen (Projektumhüllende) | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.2.3 | 0.5952% |  |  | 1 |  | 4.5 |  | Beeinträchtigung von wertvollen Bereichen für Brut-/Rastvögel und sonstige Artengruppen | III |  |  |  |  | besonders empfindliche Arten werden bei Bedarf im Artenschutz betrachtet; nochmal prüfen, ob 300 m nicht zu eng sind für einzelne Arten, u.a. Thema Kollision
U2.2.3.1 | 0.2646% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.2.3.2 | 0.1323% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | - Baustreifen (Projektumhüllende) | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.2.3.3 | 0.1984% |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen, Kollisionsrisiken | - Trassenumfeld (300 m) | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.2.4 | 0.5952% |  |  | 1 |  | 4.5 |  | Beeinträchtigung von VR zum Schutz der Landschaft mit besonderer Bedeutung für Vogelarten des Offenlandes | IV | [5 empty] | nochmal prüfen, ob 300 m nicht zu eng sind für einzelne Arten, u.a. Thema Kollision | Trassenumfeld sind mit 300m ausreichend; besonders empfindliche Arten werden bei Bedarf im Artenschutz betrachtet
U2.2.4.1 | 0.2646% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.2.4.2 | 0.1323% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | - Baustreifen (Projektumhüllende) | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.2.4.3 | 0.1984% |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen, Kollisionsrisiken | - Trassenumfeld (300 m) | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.2.5 | 0.5952% |  |  | 1 |  | 3.5 |  | Beeinträchtigung von Vorranggebieten (VR) Natur und Landschaft | IV
U2.2.5.1 | 0.3401% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.2.5.2 | 0.1701% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | - Baustreifen (Projektumhüllende) | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.2.5.3 | 0.08503% |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen, Kollisionsrisiken | - Trassenumfeld (300 m) | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.2.6 | 0.2976% |  |  | 0.5 |  | 3.5 |  | Beeinträchtigung von Vorbehaltsgebieten (VB) / Vorsorgegebieten (VS) Natur und Landschaft | III
U2.2.6.1 | 0.1701% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.2.6.2 | 0.08503% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | - Baustreifen (Projektumhüllende) | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.2.6.3 | 0.04252% |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen, Kollisionsrisiken | - Trassenumfeld (300 m) | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.2.7 | 0.5952% |  |  | 1 |  | 3 |  | Beeinträchtigung von wertvollen Biotopen der selektiven Biotopkartierung
U2.2.7.1 | 0.3968% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.2.7.2 | 0.1984% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | - Baustreifen (Projektumhüllende) | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.2.8 | 0.2976% |  |  | 0.5 |  | 3 |  | Beeinträchtigung von VB Verbesserung der Landschaftsstruktur + des Naturhaushaltes (Niedersachsen) | III
U2.2.8.1 | 0.1984% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.2.8.2 | 0.09921% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | - Baustreifen (Projektumhüllende) | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.2.9 | 0.5952% |  |  | 1 |  | 3 |  | Inanspruchnahme von unzerschnittenen Kernräumen der BfN-Lebensraumnetzwerke (UFR 250)
U2.2.9.1 | 0.3968% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.2.9.2 | 0.1984% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | - Baustreifen (Projektumhüllende) | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U2.2.10 | 0.2976% |  |  | 0.5 |  |  |  | Zerschneidung von unzerschnittenen Großräumen der BfN-Lebensraumnetzwerke (UFR1.000/1.500) |  |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | m | Zerschneidungwirkung statt Flächeninanspruchnahme ggf. Durchfahrungslänge/Betroffenheit statt Zerschneidungswirkung (ggf. noch Anzahl ergänzen) hier ist Zerschneidung richtig | Zerschneidungwirkung statt Flächeninanspruchnahme | Anmerkung wurde aufgenommen
U2.2.11 | 0.2976% |  |  | 0.5 |  |  |  | Zerschneidung von national bedeutsamen Lebensraumachsen/-korridoren |  |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | Anzahl
U3 | 6.25% | 1 | 2 |  |  |  | Fläche
U3.1 | 3.125% |  | 1 | 1 |  |  | Flächeninanspruchnahme
U3.1.1 | 3.125% |  |  | 1 |  |  |  | Flächeninanspruchnahme |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft (Versiegelung und Teilversiegelung) | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten (ohne Baustreifen) | ha | Hinweis: Versiegelung und Teilversiegelung ist gemeint; Wunsch: baubedingte Flächeninanspruchnahme auch pauschal mit einbeziehen | baubedingte Flächeninanspruchnahme auch pauschal mit einbeziehen | baubedingt wird nicht mitaufgenommen, da nur temporär und nicht dauerhaft beansprucht
U3.2 | 3.125% |  | 1 | 2 |  |  | Zerschneidung von Freiflächen
U3.2.1 | 1.562% |  |  | 1 | 2.5 |  |  | Zerschneidung von unzerschnittenen verkehrsarmen Räumen (UZVR)
U3.2.1.1 | 0.9375% |  |  |  | 1.5 |  |  | … Unzerschnittene verkehrsarme Räume (UZVR) 10-50 km² | IV |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | m
U3.2.1.2 | 0.625% |  |  |  | 1 |  |  | … Unzerschnittene verkehrsarme Räume (UZVR) 5-10 km² | III |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | m
U3.2.2 | 1.562% |  |  | 1 |  |  |  | Zerschneidung VR Regionale Grünzüge (NRW) | IV |  | - Zerschneidungswirkungen - visuelle Überprägung | Trassenachse | m / Anzahl
U4 | 6.25% | 1 | 2 |  |  |  | Boden | [9 empty] | Boden höher gewichten (1,5-2) | wurde geändert
U4.1 | 3.125% |  | 1 |  | 3 |  | Inanspruchnahme von schutzwürdigen Böden (Böden mit hoher + sehr hoher Funktionserfüllung; Böden mit Archivfunktion, Seltenheit, Naturnähe)
U4.1.1 | 2.083% |  |  |  | 2 | 3 |  | Inanspruchnahme von Böden mit sehr hoher Funktionserfüllung gemäß BBodSchG | IV
U4.1.1.1 | 1.389% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U4.1.1.2 | 0.6944% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | - Baustreifen (Projektumhüllende) | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U4.1.2 | 1.042% |  |  |  | 1 | 3 |  | Inanspruchnahme von Böden mit hoher Funktionserfüllung gemäß BBodSchG | III
U4.1.2.1 | 0.6944% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U4.1.2.2 | 0.3472% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | - Baustreifen (Projektumhüllende) | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U4.2 | 3.125% |  | 1 |  |  | 3 | Beeinträchtigung von Waldflächen mit Bodenschutzfunktion / Erosionsschutzfunktion |  | IV
U4.2.1 | 2.083% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U4.2.2 | 1.042% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | - Baustreifen (Projektumhüllende) | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U5 | 12.5% | 2 | 5 |  |  |  | Wasser
U5.1 | 2.5% |  | 1 | 15 |  |  | Auswirkungen auf Heilquellen
U5.1.1 | 0.5% |  |  | 3 |  | 3 |  | Beeinträchtigung von VR Heilquelle | V | V |  |  |  | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH | volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung | hydrogeolog. Detailbetrachtung auf dieser Planungsebene nicht angemessen | Schutzzone I und II gleichgewichten | Gewichtung der Schutzzonen wurde insgesamt angepasst
U5.1.1.1 | 0.1667% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Beeinträchtigung - oberirdisch | - Trassenachse - oberirdisch | m | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U5.1.1.2 | 0.3333% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Beeinträchtigung - unterirdisch | - Trassenachse - unterirdisch | m | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U5.1.2 | 0.5% |  |  | 3 |  | 3 |  | Beeinträchtigung von bestehenden oder geplanten Heilquellenschutzgebieten, Zone I Bestand+Planung | V | V
U5.1.2.1 | 0.1667% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Beeinträchtigung / Inanspruchnahme - oberirdisch | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) | ha / Anzahl
U5.1.2.2 | 0.3333% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Beeinträchtigung / Inanspruchnahme - unterirdisch | - Trassenachse - unterirdisch | Anzahl
U5.1.3 | 0.5% |  |  | 3 |  | 3 |  | Beeinträchtigung von bestehenden oder geplanten Heilquellenschutzgebieten, Zone II Bestand+Planung | V | V
U5.1.3.1 | 0.1667% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Beeinträchtigung - oberirdisch | - Trassenachse - oberirdisch | m | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U5.1.3.2 | 0.3333% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Beeinträchtigung - unterirdisch | - Trassenachse - unterirdisch | m | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U5.1.4 | 0.3333% |  |  | 2 |  | 3 |  | Beeinträchtigung von Heilquellenschutzgebieten, qualitative Zone III/1, III2, IV und V Bestand+Planung | III | IV | [6 empty] | auf 2 hochstufen | s.o.
U5.1.4.1 | 0.1111% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Beeinträchtigung - oberirdisch | - Trassenachse - oberirdisch | m | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U5.1.4.2 | 0.2222% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Beeinträchtigung - unterirdisch | - Trassenachse - unterirdisch | m | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U5.1.5 | 0.3333% |  |  | 2 |  | 3 |  | Beeinträchtigung von Heilquellenschutzgebieten, Quantitative Zone A Bestand + Planung | III | IV | [6 empty] | auf 2 hochstufen | s.o.
U5.1.5.1 | 0.1111% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Beeinträchtigung - oberirdisch | - Trassenachse - oberirdisch | m | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U5.1.5.2 | 0.2222% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Beeinträchtigung - unterirdisch | - Trassenachse - unterirdisch | m | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U5.1.6 | 0.1667% |  |  | 1 |  | 3 |  | Beeinträchtigung von Heilquellenschutzgebieten, Quantitative Zonen B, C Bestand + Planung | II | III
U5.1.6.1 | 0.05556% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Beeinträchtigung - oberirdisch | - Trassenachse - oberirdisch | m | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U5.1.6.2 | 0.1111% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Beeinträchtigung - unterirdisch | - Trassenachse - unterirdisch | m | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U5.1.7 | 0.1667% |  |  | 1 |  | 3 |  | Beeinträchtigung von Heilquellenschutzgebieten, Quantitative Zone D Bestand + Planung | II | II
U5.1.7.1 | 0.05556% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Beeinträchtigung - oberirdisch | - Trassenachse - oberirdisch | m | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U5.1.7.2 | 0.1111% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Beeinträchtigung - unterirdisch | - Trassenachse - unterirdisch | m | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U5.2 | 5% |  | 2 | 13 |  |  | Auswirkungen auf das Trinkwasser | [6 empty] | Besondere Situation des Grundwasseraquifär im Deistervorland (neue Schutzgebiets VO) berücksichtigen /Anzahl Personen, die vom Trinkwasser profitieren, berücksichtigen) FB WRRL auf dieser Planungsebene nicht möglich/sinnvoll | Besondere Situation des Grundwasseraquifär im Deistervorland (neue Schutzgebiets VO) berücksichtigen /Anzahl Personen, die vom Trinkwasser profitieren, berücksichtigen) | Detailbetrachtung auf dieser Planungsebene nicht erforderlich
U5.2.1 | 1.154% |  |  | 3 |  | 3 |  | Beeinträchtigung von VR Wasserwerk und WSG, Zone I Bestand + Planung | V | V |  |  |  | Erschüttungswirkung für die Wasserwerke Zone wird von H. Mörlins nachgereicht? | Erschüttungswirkung für die Wasserwerke Zone wird von H. Mörlins nachgereicht? | Planungstiefe nicht ausreichend/entscheidend, wird zunächst zurückgestellt (Beweissicherung; spätere Planungsebene)
U5.2.1.1 | 0.3846% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Beeinträchtigung / Inanspruchnahme - oberirdisch | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) | ha / Anzahl
U5.2.1.2 | 0.7692% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Beeinträchtigung / Inanspruchnahme - unterirdisch | - Trassenachse - unterirdisch | Anzahl
U5.2.2 | 1.154% |  |  | 3 |  | 3 |  | Beeinträchtigung von VR Trinkwassergewinnung | IV | V |  |  |  | Qualitative Bewertungskriterien - Berücksichtigung der Schutzgebietsverordnungen; - Berücksichtigung des potenziellen Anschnittes von Grundwasserleitern, der Reduzierung von Deckschichten. - Berücksichtigung möglicher Wasserhaltung | Qualitative Bewertungskriterien - Berücksichtigung der Schutzgebietsverordnungen; - Berücksichtigung des potenziellen Anschnittes von Grundwasserleitern, der Reduzierung von Deckschichten. - Berücksichtigung möglicher Wasserhaltung | VO wird in Einzelfällen auf der nächsten Planungsstufe berücksichtigt Anschnitt von Grundwasserleitern in Einzelfällen durch hydrogeologische Voreinschätzung beurteilt Wasserhaltung auf Baustellen wird noch nicht betrachtet
U5.2.2.1 | 0.3846% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Beeinträchtigung - oberirdisch | - Trassenachse - oberirdisch | m
U5.2.2.2 | 0.7692% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Beeinträchtigung - unterirdisch | - Trassenachse - unterirdisch | m
U5.2.3 | 1.154% |  |  | 3 |  | 3 |  | Beeinträchtigung von WSG, Zone II Bestand + Planung | V | V | [6 empty] | Zone I und II soll gleich behandelt werden (in beiden Fällen Gewichtungsfaktor 3) | wurde übernommen und Gewichtung der Schutzzonen insgesamt angepasst
U5.2.3.1 | 0.3846% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Beeinträchtigung - oberirdisch | - Trassenachse - oberirdisch | m
U5.2.3.2 | 0.7692% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Beeinträchtigung - unterirdisch | - Trassenachse - unterirdisch | m
U5.2.4 | 0.7692% |  |  | 2 |  | 3 |  | Beeinträchtigung von WSG, Zone III+IIIA, Bestand + Planung | IV | IV
U5.2.4.1 | 0.2564% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Beeinträchtigung - oberirdisch | - Trassenachse - oberirdisch | m
U5.2.4.2 | 0.5128% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Beeinträchtigung - unterirdisch | - Trassenachse - unterirdisch | m
U5.2.5 | 0.3846% |  |  | 1 |  | 3 |  | Beeinträchtigung von WSG Zone IIIB, Bestand + Planung | III | III
U5.2.5.1 | 0.1282% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Beeinträchtigung - oberirdisch | - Trassenachse - oberirdisch | m
U5.2.5.2 | 0.2564% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Beeinträchtigung - unterirdisch | - Trassenachse - unterirdisch | m
U5.2.6 | 0.3846% |  |  | 1 |  | 3 |  | Beeinträchtigung von VS Trinkwassergewinnung | III | IV
U5.2.6.1 | 0.1282% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Beeinträchtigung - oberirdisch | - Trassenachse - oberirdisch | m
U5.2.6.2 | 0.2564% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Beeinträchtigung - unterirdisch | - Trassenachse - unterirdisch | m
U5.3 | 2.5% |  | 1 | 2 |  |  | Auswirkungen auf die Gewässerökologie
U5.3.1 | 1.25% |  |  | 1 |  |  |  | Beeinträchtigung von VR Oberflächengewässer; VR Fließgewässer | III |  | - Beeinträchtigung | Trassenachse | Anzahl (ggf. m) | besser "Anzahl der Querungen" | besser "Anzahl der Querungen" | wird berücksichtigt, falls relevant
U5.3.2 | 1.25% |  |  | 1 |  |  |  | Beeinträchtigung von Auen, Fließgewässern (WRRL), Strahlursprünge | III |  | - Beeinträchtigung | Trassenachse | Anzahl (ggf. m) | Durchfahrungslänge bei Parallelverläufen | Durchfahrungslänge bei Parallelverläufen | wird berücksichtigt, falls relevant
U5.4 | 2.5% |  | 1 | 1.5 |  |  | Auswirkungen auf den Hochwasserschutz
U5.4.1 | 1.667% |  |  | 1 | 2 |  |  | Beeinträchtigung von Überschwemmungsgebieten | [5 empty] | Hinweis: klimawandelbedingt sollte geprüft werden, ob stärkere Hochwasserereignisse als das 100jährige Hochwasser berücksichtigt werden können | klimawandelbedingt sollte geprüft werden, ob stärkere Hochwasser-ereignisse als das 100jährige Hochwasser berücksichtigt werden können | wird über die Extremhochwasserereignisse berücksichtigt
| 0.8333% |  |  |  | 1 |  |  | … Überschwemmungsgebieten (100 jähriges Hochwasser) | III |  | - Beeinträchtigung | Trassenachse | m
| 0.8333% |  |  |  | 1 |  |  | … Vorranggebiet / Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz / Überschwemmungsbereiche | III |  | - Beeinträchtigung | Trassenachse | m
U5.4.2 | 0.8333% |  |  | 0.5 |  |  |  | Vermeidung von Risiken bei Extrem-Hochwasser |  |  | - Beeinträchtigung | Trassenachse | m
U6 | 6.25% | 1 | 3 |  |  |  | Luft + Klima | [9 empty] | Luft/Klima höher gewichten (2-3) (Klima wichtiger als Lärmbelastung Mensch) | Treibhausgas-Effekte werden auf der nachsten Planungsstufe über das Nutzen-Kosten-Verhältnis für die ernsthaft in Betracht kommenden Varianten berücksichtigt, daher eine Hochstufung nicht gerechtfertigt
U6.1 | 2.083% |  | 1 | 3 |  |  | Auswirkungen auf das Regional-/Lokalklima und die Luftqualität
U6.1.1 | 0.6944% |  |  | 1 | 1.5 |  |  | Durchschneidung von Kalt- und Frischluftleitbahnen
| 0.463% |  |  |  | 1 |  |  | … Kalt- und Frischluftleitbahnen mit hoher Priorität | III |  | - Beeinträchtigung | Trassenachse | Anzahl |  |  |  | Beeinträchtigung von Kaltluftleitbahnen an Tunnelmündern durch Tunnelbewetterung? | kann auf dieser Planungsebene nicht berückschtigt werden und ist auch nicht entscheidungsrelevant
| 0.2315% |  |  |  | 0.5 |  |  | … Kalt- und Frischluftleitbahnen mit mittlerer Priorität | II |  | - Beeinträchtigung | Trassenachse | Anzahl
U6.1.2 | 1.389% |  |  | 2 |  | 3 |  | Beeinträchtigung von Waldflächen mit Klima- und Immissionsschutzfunktion | IV
U6.1.2.1 | 0.9259% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U6.1.2.2 | 0.463% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | - Baustreifen (Projektumhüllende) | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U6.2 | 4.167% |  | 2 | 1 |  |  | Auswirkungen auf das globale Klima
U6.2.1 | 4.167% |  |  | 1 |  | 3 |  | Inanspruchnahme von Treibhausgasspeicher und -senken (Moore und moorähnliche Böden) | [5 empty] | "U6.3" fehlt: THG-Emissionen durch Bau- und Betriebsphase, sollte mit hoher Bedeutung (Gewichtung) betrachtet werden / Materialverbrauch | "U6.3" fehlt: Treibhausgas-Emissionen durch Bau- und Betriebsphase, sollte mit hoher Bedeutung (Gewichtung) betrachtet werden / Materialverbrauch | Treibhausgas-Effekte werden auf der nachsten Planungsstufe über das Nutzen-Kosten-Verhältnis für die ernsthaft in Betracht kommenden Varianten berücksichtigt
U6.2.1.1 | 2.778% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U6.2.1.2 | 1.389% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | - Baustreifen (Projektumhüllende) | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U7 | 12.5% | 2 | 3 |  |  |  | Landschaft
U7.1 | 4.167% |  | 1 | 3 |  |  | Auswirkungen auf die landschaftsbezogene Erholungsinfrastruktur
U7.1.1 | 1.389% |  |  | 1 |  | 3.5 |  | Beeinträchtigung von regional bedeutsamen Erholungsschwerpunkten (für die ruhige landschaftsbezogene Erholung) | IV
U7.1.1.1 | 0.7937% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten | ha
U7.1.1.2 | 0.1984% |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | - Baustreifen (Projektumhüllende) | ha
U7.1.1.3 | 0.3968% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen | - Lärmisophone 55 dB(A) tags (Erholungsrichtwert) | ha
U7.1.2 | 1.389% |  |  | 1 |  | 4 |  | Beeinträchtigung von VR Ferieneinrichtung und Freizeitanlage / Campingplätze, Wochenendhausgebiete
U7.1.2.1 | 0.6944% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten | ha
U7.1.2.2 | 0.3472% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | - Baustreifen (Projektumhüllende) | ha
U7.1.2.3 | 0.3472% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen | - Lärmisophone 55 dB(A) tags (Erholungsrichtwert) | ha
U7.1.3 | 1.389% |  |  | 1 |  |  |  | Beeinträchtigung von VR regional bedeutsame Wanderwege + sonstigen regionalen Wanderwegen / Radwegen | II |  | - Zerschneidungswirkung/Querung - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen | - Trassenachse - Lärmisophone 55 dB(A) tags (Erholungsrichtwert) | Anzahl
U7.2 | 8.333% |  | 2 | 2.5 |  |  | Auswirkungen auf das Landschaftsbild und die Erholungsfunktion der Landschaft
U7.2.1 | 5% |  |  | 1.5 | 7.5 |  |  | Inanspruchnahme und visuelle Überprägung von Landschafts- und Erholungsräumen | [6 empty] | visuelle Wirkungen von Dämmen und Brücken größer 10 m Höhe gesondert berücksichtigen | wird berücksichtigt
U7.2.1.1 | 1.333% |  |  |  | 2 | 3 |  | ...VR landschaftsbezogene Erholung; VR ruhige Erholung in Natur und Landschaft | IV
U7.2.1.1.1 | 0.4444% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Zerschneidungswirkungen / visuelle Wirkungen | Trassenachse | m
U7.2.1.1.2 | 0.8889% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Dämme / Brücken größer 10 m Höhe | Trassenachse | m | visuelle Wirkungen von Dämmen und Brücken größer 10 m Höhe gesondert berücksichtigen
U7.2.1.2 | 0.6667% |  |  |  | 1 | 3 |  | … Landschaftsschutzgebieten | III
U7.2.1.2.1 | 0.2222% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Zerschneidungswirkungen / visuelle Wirkungen | Trassenachse | m
U7.2.1.2.2 | 0.4444% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Dämme / Brücken größer 10 m Höhe | Trassenachse | m
U7.2.1.3 | 0.6667% |  |  |  | 1 | 3 |  | ...VB + Vorsorgegebiet Erholung; VB landschaftsbezogene Erholung; | III
U7.2.1.3.1 | 0.2222% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Zerschneidungswirkungen / visuelle Wirkungen | Trassenachse | m
U7.2.1.3.2 | 0.4444% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Dämme / Brücken größer 10 m Höhe | Trassenachse | m
U7.2.1.4 | 0.3333% |  |  |  | 0.5 | 3 |  | ...Naturparken | II
U7.2.1.4.1 | 0.1111% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Zerschneidungswirkungen / visuelle Wirkungen | Trassenachse | m
U7.2.1.4.2 | 0.2222% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Dämme / Brücken größer 10 m Höhe | Trassenachse | m
U7.2.1.5 | 1.333% |  |  |  | 2 | 3 |  | ...Erholungswald nach § 13 BWaldG
U7.2.1.5.1 | 0.4444% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Zerschneidungswirkungen / visuelle Wirkungen | Trassenachse | m
U7.2.1.5.2 | 0.8889% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Dämme / Brücken größer 10 m Höhe | Trassenachse | m
U7.2.1.6 | 0.6667% |  |  |  | 1 | 3 |  | ...Lanschaftsbildeinheiten mit hoher/sehr hoher Bedeutung
U7.2.1.6.1 | 0.2222% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Zerschneidungswirkungen / visuelle Wirkungen | Trassenachse | m
U7.2.1.6.2 | 0.4444% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Dämme / Brücken größer 10 m Höhe | Trassenachse | m
U7.2.2 | 3.333% |  |  | 1 | 7.5 |  |  | Schallimmissionen in Landschafts- und Erholungsräumen
U7.2.2.1 | 0.8889% |  |  |  | 2 |  |  | ...VR landschaftsbezogene Erholung; VR ruhige Erholung in Natur und Landschaft |  |  | - Schallimmissionen (dauerhaft) | Lärmisophone 55 dB(A) tags (Erholungsrichtwert) | ha
U7.2.2.2 | 0.4444% |  |  |  | 1 |  |  | ...Landschaftsschutzgebiete |  |  | - Schallimmissionen (dauerhaft) | Lärmisophone 55 dB(A) tags (Erholungsrichtwert) | ha
U7.2.2.3 | 0.4444% |  |  |  | 1 |  |  | ...VB + Vorsorgegebiet Erholung; VB landschaftsbezogene Erholung; |  |  | - Schallimmissionen (dauerhaft) | Lärmisophone 55 dB(A) tags (Erholungsrichtwert) | ha
U7.2.2.4 | 0.2222% |  |  |  | 0.5 |  |  | ...Naturparken |  |  | - Schallimmissionen (dauerhaft) | Lärmisophone 55 dB(A) tags (Erholungsrichtwert) | ha
U7.2.2.5 | 0.8889% |  |  |  | 2 |  |  | ...Erholungswald nach § 13 BWaldG |  |  | - Schallimmissionen (dauerhaft) | Lärmisophone 55 dB(A) tags (Erholungsrichtwert) | ha
U7.2.2.6 | 0.4444% |  |  |  | 1 |  |  | ...Landschaftsbildeinheiten mit hoher/sehr hoher Bedeutung |  |  | - Schallimmissionen (dauerhaft) | Lärmisophone 55 dB(A) tags (Erholungsrichtwert) | ha
U8 | 6.25% | 1 | 1 |  |  |  | Kulturelles Erbe und Sachgüter
U8.1 | 6.25% |  | 1 | 3.5 |  |  | Auswirkungen auf Kulturdenkmale + Kulturgüter
U8.1.1 | 1.786% |  |  | 1 |  | 4.5 |  | Beeinträchtigung von denkmalgeschützten Bereichen und Objekten (Ensembles, Bau- und Bodendenkmalen) | IV |  |  |  |  | besondere Denkmäler ( z.B. Schaumburg) bei Fernwirkung durch qualitative Bewertung ergänzen | besondere Denkmäler ( z.B. Schaumburg) bei Fernwirkung durch qualitative Bewertung ergänzen | wird im Einzelfall qualitativ berücksichtigt
U8.1.1.1 | 0.7937% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten | ha/Anzahl | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U8.1.1.2 | 0.5952% |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | - Baustreifen (Projektumhüllende) | ha/Anzahl | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U8.1.1.3 | 0.3968% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen, Kollisionsrisiken | - Trassenumfeld (300 m) | ha/Anzahl | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U8.1.2 | 1.786% |  |  | 1 |  | 4 |  | Beeinträchtigung von VR Kulturelles Sachgut | IV
U8.1.2.1 | 0.8929% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten | ha/Anzahl | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U8.1.2.2 | 0.4464% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | - Baustreifen (Projektumhüllende) | ha/Anzahl | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U8.1.2.3 | 0.4464% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen, Kollisionsrisiken | - Trassenumfeld (300 m) | ha/Anzahl | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U8.1.3 | 0.8929% |  |  | 0.5 |  | 4 |  | Beeinträchtigung von VB Kulturelles Sachgut | III
U8.1.3.1 | 0.4464% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten | ha/Anzahl | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U8.1.3.2 | 0.2232% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | - Baustreifen (Projektumhüllende) | ha/Anzahl | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U8.1.3.3 | 0.2232% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen, Kollisionsrisiken | - Trassenumfeld (300 m) | ha/Anzahl | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U8.1.4 | 1.786% |  |  | 1 | 3 |  |  | Beeinträchtigung von bedeutsamen Kulturlandschaftsbereichen
U8.1.4.1 | 0.5952% |  |  |  | 1 |  |  | …Fachsicht Landschaftskultur | IV |  | - Zerschneidungswirkungen - visuelle Wirkungen | Trassenachse | m
U8.1.4.2 | 0.5952% |  |  |  | 1 |  |  | …Fachsicht Denkmalpflege | III |  | - Zerschneidungswirkungen - visuelle Wirkungen | Trassenachse | m
U8.1.4.3 | 0.5952% |  |  |  | 1 |  |  | …Fachsicht Archäologie | II |  | - Zerschneidungswirkungen - visuelle Wirkungen | Trassenachse | m
U9 | 12.5% | 2 | 2 |  |  |  | Natura 2000 | [9 empty] | einsortieren in das Schutzgut Tiere/Pflanzen | FFH-VP wird als gesondertes Gutachten erstellt, daher Trennung sinnvoll
U9.1 | 6.25% |  | 1 | 3 |  |  | Beeinträchtigung von FFH-Gebieten |  | V
U9.1.1 | 2.083% |  |  | 1 |  | 3.5 |  | Inanspruchnahme eines FFH-Gebietes | [5 empty] | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. bei der Betroffenheit von FFH-Gebieten | volumenbezogene Betrachtungen, ggf. hydrogeologische Detailbetrachtung, insbesondere bei FFH | hydrogeologische Detailbetrachtung auf dieser Planungsebene nicht angemessen; Sonderbertachtung bei der Querung von FFH-Gebieten
U9.1.1.1 | 1.19% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U9.1.1.2 | 0.5952% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | - Baustreifen (Projektumhüllende) | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U9.1.1.3 | 0.2976% |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen, Kollisionsrisiken | - Trassenumfeld (300 m) | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U9.1.2 | 4.167% |  |  | 2 |  |  |  | Erhebliche Beeinträchtigung von Schutzgegenständen (Lebensräume und Arten) |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen, Kollisionsrisiken - Zerschneidungswirkungen | Beurteilung im Einzelfall | Anzahl / Umfang / Schwere
U9.2 | 6.25% |  | 1 | 3 |  |  | Beeinträchtigung von EU-Vogelschutzgebieten |  | V
U9.2.1 | 2.083% |  |  | 1 |  | 4.5 |  | Inanspruchnahme eines EU-Vogelschutzgebietes
U9.2.1.1 | 0.9259% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U9.2.1.2 | 0.463% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend | - Baustreifen (Projektumhüllende) | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U9.2.1.3 | 0.6944% |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen, Kollisionsrisiken | - Trassenumfeld (300 m) | ha | bei U2, U5 und U9 sollen volumenbezogene Betrachtungen vorgenommen werden, ggf. hydrogeolog. Detailbetrachtung, insb. Bei FFH
U9.2.2 | 4.167% |  |  | 2 |  |  |  | Erhebliche Beeinträchtigung von Schutzgegenständen (Vogelarten) |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft - Flächeninanspruchnahme - vorübergehend - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen, Kollisionsrisiken - Zerschneidungswirkungen | Beurteilung im Einzelfall | Anzahl / Umfang / Schwere
U10 | 6.25% | 1 | 2 |  |  |  | Spezieller Artenschutz
U10.1 | 3.125% |  | 1 |  |  | 2 | Beeinträchtigung von europäischen Vogelarten (potenzielle Betroffenheit von Verbotstatbeständen bei verfahrenskritischen Vorkommen planungsrelevanter Arten: Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, Tötung, Störung)
U10.1.1 | 1.562% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme (dauerhaft und vorübergehend) | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) | Anzahl Arten (Umfang der Betroffenheit) | auch betroffene Fläche / Bedeutung der betroffenen Artvorkommen soll berücksichtigt werden (besondere Relevanz entlang der A2: Gelbbauchunke, Kreuzkröte, Zauneidechse) | auch betroffene Fläche / Bedeutung der betroffenen Artvorkommen soll berücksichtigt werden (besondere Relevanz entlang der A2: Gelbbauchunke, Kreuzkröte, Zauneidechse) | wird berücksichtigt
U10.1.2 | 1.562% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen, Kollisionsrisiken | - Trassenumfeld (artspezifisch) | Anzahl Arten (Umfang der Betroffenheit) | auch betroffene Fläche / Bedeutung der betroffenen Artvorkommen soll berücksichtigt werden (besondere Relevanz entlang der A2: Gelbbauchunke, Kreuzkröte, Zauneidechse)
U10.2 | 3.125% |  | 1 |  |  | 2 | Beeinträchtgung von FFH-Anhang-IV-Arten (potenzielle Betroffenheit von Verbotstatbeständen bei verfahrenskritischen Vorkommen planungsrelevanter Arten: Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten, Tötung, Störung)
U10.2.1 | 1.562% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme (dauerhaft und vorübergehend) | - Trasse mit Böschungen / Einschnitten, Baustreifen (Projektumhüllende) | Anzahl Arten (Umfang der Betroffenheit) | auch betroffene Fläche / Bedeutung der betroffenen Artvorkommen soll berücksichtigt werden (besondere Relevanz entlang der A2: Gelbbauchunke, Kreuzkröte, Zauneidechse)
U10.2.2 | 1.562% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - indirekte Beeinträchtigungen durch Lärm, visuelle Wirkungen, Kollisionsrisiken | - Trassenumfeld (artspezifisch) | Anzahl Arten (Umfang der Betroffenheit) | auch betroffene Fläche / Bedeutung der betroffenen Artvorkommen soll berücksichtigt werden (besondere Relevanz entlang der A2: Gelbbauchunke, Kreuzkröte, Zauneidechse)
Belanggruppe Raumordnung
10
R1 | 10% | 1 | 1 |  |  |  | Wirtschaftsraum
R1.1 | 10% |  | 1 | 3 |  |  | Auswirkungen auf wirtschaftlichen Raumfunktionen
R1.1.1 | 6.667% |  |  | 2 |  | 3 |  | Inanspruchnahme von VR industrielle Anlagen und Gewerbe; Standort für die Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten; VR für gewerbliche und industrielle Nutzungen; Gewerbe- und Industriegebiete | IV | [7 empty] | Inanspruchnahme deutlich höher gewichten als Schallimmissionen | wurde umgesetzt
| 4.444% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | Trasse mit Böschungen / Einschnitten | ha | Restflächen je nach Betroffenheiten im Gelände ggf. als Bewertungskriterien ergänzen Anzahl betroffener Feldblöcke (Datenbestand beim LWL prüfen/abfragen) qualitative Aussagen treffen, ob randliche oder zentrale Zerschneidung ggf. qualitative Aussage, wenn indirekte Wirkungen auf LW-Flächen druch Grundwasserabsenkung bei Troglagen zu befürchten sind
| 2.222% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Beeinträchtigung - vorübergehend | Baustreifen (Projektumhüllende) | ha | Restflächen je nach Betroffenheiten im Gelände ggf. als Bewertungskriterien ergänzen Anzahl betroffener Feldblöcke (Datenbestand beim LWL prüfen/abfragen) qualitative Aussagen treffen, ob randliche oder zentrale Zerschneidung ggf. qualitative Aussage, wenn indirekte Wirkungen auf LW-Flächen druch Grundwasserabsenkung bei Troglagen zu befürchten sind
R1.1.2 | 3.333% |  |  | 1 |  |  |  | Schallimmissionen in VR industrielle Anlagen und Gewerbe; Standort für die Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten; VR für gewerbliche und industrielle Nutzungen; Gewerbe- und Industriegebiete |  |  | - Schallimmissionen (dauerhaft) | Lärmisophone (16.BImSchV) | ha
R2 | 20% | 2 | 1 |  |  |  | Landwirtschaft
R2.1 | 20% |  | 1 | 4 |  |  | Auswirkungen auf Landwirtschaft
R2.1.1 | 10% |  |  | 2 |  | 3 |  | Inanspruchnahme von besonders fruchtbaren Böden (hohe + sehr hohe Funktionserfüllung) | IV |  |  |  |  | Restflächen je nach Betroffenheiten im Gelände ggf. als Bewertungskriterien ergänzen Anzahl betroffener Feldblöcke (Datenbestand beim LWL prüfen/abfragen) qualitative Aussagen treffen, ob randliche oder zentrale Zerschneidung ggf. qualitative Aussage, wenn indirekte Wirkungen auf LW-Flächen druch Grundwasserabsenkung bei Troglagen zu befürchten sind | Restflächen je nach Betroffenheiten im Gelände ggf. als Bewertungskriterien ergänzen Anzahl betroffener Feldblöcke (Datenbestand beim LWL prüfen/abfragen) qualitative Aussagen treffen, ob randliche oder zentrale Zerschneidung ggf. qualitative Aussage, wenn indirekte Wirkungen auf LW-Flächen druch Grundwasserabsenkung bei Troglagen zu befürchten sind | keine Restflächenbetrachtung, keine Feldblockbetrachtung, da zu kleinteilig für diese Ebene
| 6.667% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | Trasse mit Böschungen / Einschnitten | ha | Restflächen je nach Betroffenheiten im Gelände ggf. als Bewertungskriterien ergänzen Anzahl betroffener Feldblöcke (Datenbestand beim LWL prüfen/abfragen) qualitative Aussagen treffen, ob randliche oder zentrale Zerschneidung ggf. qualitative Aussage, wenn indirekte Wirkungen auf LW-Flächen druch Grundwasserabsenkung bei Troglagen zu befürchten sind
| 3.333% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | - Beeinträchtigung - vorübergehend | Baustreifen (Projektumhüllende) | ha | Restflächen je nach Betroffenheiten im Gelände ggf. als Bewertungskriterien ergänzen Anzahl betroffener Feldblöcke (Datenbestand beim LWL prüfen/abfragen) qualitative Aussagen treffen, ob randliche oder zentrale Zerschneidung ggf. qualitative Aussage, wenn indirekte Wirkungen auf LW-Flächen druch Grundwasserabsenkung bei Troglagen zu befürchten sind
R2.1.2 | 5% |  |  | 1 |  |  |  | Beeinträchtigung von VB/VS Landwirtschaft | III |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | m | Landwirtschtliche Kerngebiete mit berücksichtigen (entspricht VB LW), Zerschneidung von Wirtschaftswegen sollen berücksichtigt werden. Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebsstätten mit Abstandsbereich (Lärm, Zerschneidung) soll berücksichtigt werden (LW-Kammer hat Datensatz zu den Betriebsstätten) | Landwirtschtliche Kerngebiete mit berücksichtigen (entspricht VB LW), Zerschneidung von Wirtschaftswegen sollen berücksichtigt werden. Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebsstätten mit Abstandsbereich (Lärm, Zerschneidung) soll berücksichtigt werden (LW-Kammer hat Datensatz zu den Betriebsstätten) | keine detalierte Betrachtung auf dieser Planungsstufe
R2.1.3 | 5% |  |  | 1 |  |  |  | Beeinträchtigung von VB Allgemeine Freiraum- und Agrarbereiche | II |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | m | Querung von Wirtschaftswegen (Anzahl)? | Fläche und nicht Länge bilanzieren | nur Zerschneidung, da Abgrenzung grob und nicht-landw. Fläche ist mit drin;
R3 | 20% | 2 | 1 |  |  |  | Forstwirtschaft
R3.1 | 20% |  | 1 | 3 |  |  | Auswirkungen auf Forstwirtschaft
R3.1.1 | 13.33% |  |  | 2 |  |  |  | Beeinträchtigung von VR Wald, VB Wald, VS Forstwirtschaft | IV |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | m | Sicherheitszone (Schlaglänge) soll mit berücksichtigt werden; Randschäden anhand Wirkzone mit berücksichtigen; vorhandene Waldschneisen / Windwurfflächen bei Trassenfindung berücksichtigen; Inanspruchnahme von landw. Flächen durch Ersatzaufforstung soll berücksichtigt werden (Anm. F&S: aufgrund der Vielzahl der Effekte, die bei jeder Walddurchfahrung auftreten, kann im Variantenvergleich doch die Durchfahrungslänge ein geeigneter vereinfachter Vergleichswert sein) | Sicherheitszone (Schlaglänge) soll mit berücksichtigt werden; Randschäden anhand Wirkzone mit berücksichtigen; vorhandene Waldschneisen / Windwurfflächen bei Trassenfindung berücksichtigen; Inanspruchnahme von landw. Flächen durch Ersatzaufforstung soll berücksichtigt werden | aufgrund der Vielzahl der Effekte, die bei jeder Walddurchfahrung auftreten, kann im Variantenvergleich doch die Durchfahrungslänge ein geeigneter vereinfachter Vergleichswert sein)
R3.1.2 | 6.667% |  |  | 1 |  |  |  | Beeinträchtigung von VB Vergrößerung Waldanteil | II |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | m
R4 | 10% | 1 | 1 |  |  |  | Rohstoffsicherung | [9 empty] | Rohstoffgewinnung wegen Ortsgebundenheit höher gewichten | gegenläufige Aussagen/Wünsche
R4.1 | 10% |  | 1 | 4.5 |  |  | Auswirkungen auf die Sicherung und Gewinnung von Rohstoffvorkommen
R4.1.1 | 4.444% |  |  | 2 |  |  |  | Beeinträchtigung von VR Rohstoffsicherung; VR Rohstoffgewinnung; Bereiche für die Sicherung und Abbau oberflächennaher und unterirdischer Bodenschätze (BSAB) | IV |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | Trasse mit Böschungen / Einschnitten (ohne Baustreifen) | ha | ggf. qualitative Aussage zu Restflächen und Restnutzung / Abstufung der RW-Klasse, da umweltschädlicher Eingriff, Energiegewinnung z.B. wichtiger (relevant für Gewichtung) | ggf. qualitative Aussage zu Restflächen und Restnutzung | keine Berücksichtigung, Umstellung auf Flächenindikator | Abstufung der RW-Klasse, da umweltschädlicher Eingriff, Energiegewinnung z.B. wichtiger (relevant für Gewichtung) | andere RO-Kriterien wie Energiegewinnung wurden hochgestuft
R4.1.2 | 3.333% |  |  | 1.5 |  |  |  | Beeinträchtigung von VB Rohstoffsicherung, VB+VS Rohstoffgewinnung | III |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | Trasse mit Böschungen / Einschnitten (ohne Baustreifen) | ha | RO-Bezeichnungen prüfen | RO-Bezeichnungen prüfen | wurde geprüft und für richtig befunden
R4.1.3 | 2.222% |  |  | 1 |  |  |  | Beinträchtigung von Reservegebiet Rohstoffsicherung | II |  | - Flächeninanspruchnahme - dauerhaft | Trasse mit Böschungen / Einschnitten (ohne Baustreifen) | ha
R5 | 20% | 2 | 3 |  |  |  | Energieversorgung | [9 empty] | wegen erhöhtem öffentlichen Interesse höher gewichten | wurde umgesetzt
R5.1 | 13.33% |  | 2 | 2 |  |  | Auswirkungen auf die Gewinnung von Erneuerbaren Energien
R5.1.1 | 6.667% |  |  | 1 |  |  |  | Beeinträchtigung von VR Windenergienutzung | III |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | m | ggf. qualitativ Aussage zur Restnutzung der VR | ggf. qualitativ Aussage zur Restnutzung der VR | wird im Einzelfall qualitativ berücksichtigt
R5.1.2 | 6.667% |  |  | 1 |  |  |  | Beeinträchtigung von Photovoltaikflächen |  |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | m | Prüfung: potenziell zusätzlich nutzbare PV-Flächen (geringwertige LW-Flächen parallel zur Trasse), Diskussion um PV-Potenziale entlang der Infrastruktur (privilegierte Zone bis 120 m) | Prüfung: potenziell zusätzlich nutzbare PV-Flächen (geringwertige LW-Flächen parallel zur Trasse), Diskussion um PV-Potenziale entlang der Infrastruktur (privilegierte Zone bis 120 m) | berücksichtigt werden nur vorhandene und genehmigte PV-Anlagen (und ggf. planerisch verfestigte VR/VS/VB-Flächen) und keine Potenziale
R5.2 | 6.667% |  | 1 | 5 |  |  | Auswirkungen auf sonstige energiebezogene Infrastruktur
R5.2.3 | 2.667% |  |  | 2 |  |  |  | Beeinträchtigung von VR Kraftwerke | IV |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | Anzahl
R5.2.2 | 2.667% |  |  | 2 |  |  |  | Beeinträchtigung von VR Umspannwerk | III |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | Anzahl
R5.2.1 | 1.333% |  |  | 1 |  |  |  | Beeinträchtigung von VR Leitungstrasse | I |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | Anzahl
R.6 | 5% | 0.5 | 1 |  |  |  | Verkehr
R.6.1 | 5% |  | 1 | 7 |  |  | Auswirkungen auf verkehrliche Anlagen
R.6.1.1 | 0.7143% |  |  | 1 |  |  |  | Beeinträchtigung von VR Güterverkehrszentrum; Standorte kombinierter Güterverkehr | III |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | Anzahl
R.6.1.2 | 0.7143% |  |  | 1 |  |  |  | Beeinträchtigung von VR Hafen mit regionaler Bedeutung | III |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | Anzahl
R.6.1.3 | 0.7143% |  |  | 1 |  |  |  | Beeinträchtigung von VR Flugplatz, Verkehrslandeplatz | III |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | Anzahl |  |  |  | besser eine Stufe höher gewichten; Militärflughafen Bückeburg und Wunstorf | keine Auswirkungen zu erwarten
R.6.1.4 | 0.7143% |  |  | 1 |  |  |  | Beeinträchtigung von VR Regionales Güterverkehrszentrum | II |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | Anzahl
R.6.1.5 | 0.7143% |  |  | 1 |  |  |  | Beeinträchtigung von VR Wasserstraßen, Schifffahrt, Fährverbindung | II |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | Anzahl
R.6.1.6 | 0.7143% |  |  | 1 |  |  |  | Beeinträchtigung von VR Schienenverkehr | I |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | Anzahl
R.6.1.7 | 0.7143% |  |  | 1 |  |  |  | Beeinträchtigung von VR Straßenverkehr | I |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | Anzahl
R.7 | 5% | 0.5 | 3 |  |  |  | Ver-/Entsorgung
R.7.1 | 2.5% |  | 1.5 | 2.5 |  |  | Auswirkungen auf die Infrastruktur der Abfallentsorgung
R.7.1.3 | 1.5% |  |  | 1.5 |  |  |  | Beeinträchtigung von VR Abfallbeseitigung, -verwertung, -behandlung, Deponie | IV |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | ha/Anzahl
R.7.1.4 | 1% |  |  | 1 |  |  |  | Beeinträchtigung von VR Aufschüttungen und Ablagerungen | III |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | ha/Anzahl
R.7.2 | 1.667% |  | 1 | 1 |  |  | Auswirkungen auf Abwasserbehandlungsanlagen
R.7.2.1 | 1.667% |  |  | 1 |  |  |  | Beeinträchtigung von VR Kläranlagen | II |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | m / Anzahl | Prüfung: Betroffenheit von Pumpwerken / evtl. Anzahl | Prüfung: Betroffenheit von Pumpwerken / evtl. Anzahl | nur bei flächenscharfer raumordnerischer Sicherung
R.7.3 | 0.8333% |  | 0.5 | 2 |  |  | Auswirkungen auf Leitungen | [9 empty] | prüfen, ob eine Höhergewichtung sinnvoll bei Parallelverlauf | technische Lösungen gegeben
R.7.3.1 | 0.4167% |  |  | 1 |  |  |  | Beeinträchtigung von VR Rohr-Fernleitung | I |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | m / Anzahl |  | nicht nur Zerschneidung, auch Parallelführung | Parallellage über Bilanzgröße "m" bilanzierbar
R.7.3.2 | 0.4167% |  |  | 1 |  |  |  | Beeinträchtigung von VR Hauptwasserleitung | I |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | m / Anzahl | Prüfung: große Abwasserleitung/Sammelleitung zu Klärwerken, Fernwasserleitung (ggf. zu T2.3) Verweis zur Verbindung mit WSG (U5.2) | Prüfung: große Abwasserleitung/ Sammelleitung zu Klärwerken, Fernwasserleitung (ggf. zu T2.3) Verweis zur Verbindung mit WSG (U5.2) | keine weitergehende Berücksichtigung, wenn nicht VR
R.8 | 10% | 1 | 3 |  |  |  | Besondere Zwecke
R.8.1 | 3.333% |  | 1 | 1 |  |  | Auswirkungen auf militärische Nutzungen | [7 empty] | prüfen, ob deckungsgleich mit Flugplätzen | wurde geprüft, nicht deckungsgleich
R.8.1.1 | 3.333% |  |  | 1 |  |  |  | Beeinträchtigung von Sperrgebieten, militärische Nutzung | IV |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | m | Tiefflugstrecken | Tiefflugstrecken | nur soweit im Regionalplan enthalten
R.8.2 | 3.333% |  | 1 | 3 |  |  | Auswirkungen auf Sport- und Freizeiteinrichtungen
R.8.2.1 | 1.111% |  |  | 1 |  |  |  | Beeinträchtigung von VR Zweckgebundene ASB für Ferieneinrichtung, Freizeitanlage | IV |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | Anzahl
R.8.2.2 | 1.111% |  |  | 1 |  |  |  | Beeinträchtigung von VR Infrastrukturbezogene Erholung, regional bedeutsamer Erholungsschwerpunkt (soweit nicht landschaftsgebunden) | III |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | Anzahl | Kurgebiet, z.B. Bad Salzuflen soll berücksichtigt werden | Kurgebiet, z.B. Bad Salzuflen soll berücksichtigt werden | werden bei Schutzgut Mensch berücksichtigt
R.8.2.3 | 1.111% |  |  | 1 |  |  |  | Beeinträchtigung von VR Regional bedeutsame Sportanlagen | II |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | Anzahl
R.8.3 | 3.333% |  | 1 | 1 |  |  | Auswirkungen auf Bereiche mit sonstigen Zwecken
R.8.3.1 | 3.333% |  |  | 1 |  |  |  | Beeinträchtigung von VR Zweckgebundene ASB (z.B. Bildungswesen, Militär etc.) | IV |  | - Zerschneidungswirkungen | Trassenachse | m
[5 empty] | * | * | Bei der Gewichtung handelt es sich um einen ersten Vorschlag, der in Folge der fortschreitenden Sachverhaltsermittlung ggf. anzupassen ist.
Erläuterung der Skalierung der Gewichtung
Die Gewichtung erfolgt auf allen Ebenen (Schutzgut, Hauptkriterien, Teilkriterien) und geht ihrem Gewicht entsprechend in die Gesamt-Aggregation des Variantenvergleichs ein. In der Regel vorgesehene Gewichtungsstufen (begründete Abweichungen im Einzelfall möglich):
0,5 Schutzgut/Kriterium hat unterdurchnittliches Gewicht und lediglich geringe Bedeutung für die Bewertung/Variantenvergleich
1,0 Standardgewicht
1,5 Leicht erhöhtes Gewicht
2,0 Im Vergleich zum Standardgewicht deutlich erhöhtes Gewicht aufgrund der Schwere der Auswirkung/Bedeutung fachrechtlicher Normen
2,5 Noch einmal erhöhte Bedeutung im Vergleich zur vorhergehende Stufe
3,0 Höchste Bedeutung: 3-faches Gewicht gegenüber Standard wegen herausragender Bedeutung aufgrund der Schwere der Auswirkungen/fachrechtlicher Normen

## Technik
Kriteriengerüst Trassenauswahlverfahren
Nr. |  | Gewichtungs- faktoren* |  |  |  | Belang / Hauptkriterum / Kriterium |  | Zusätzliche Erläuterung | Ermittlung | Bilanzgröße | Anmerkungen (Niedersachsen / Nordrhein-Westfalen) | Anmerkungen 13.10. 4. Regtreffen Nds. | Anmerkungen zu Kriterien (Niedersachsen / Nordrhein-Westfalen)
Belanggruppe Technik
T |  |  | 5.5 |  |  | Technik
T1 | 27.27% |  | 1.5 | 5.5 |  | Optimierung der Trassierung
T1.1 | 7.438% |  |  | 1.5 |  |  | Gemittelte Längsneigung | Mit der gemittelten Längsneigung gibt es einen Indikator, ob und wie energieeffizient die Fahrweise auf dieser Strecke möglich ist. Je steiler eine Strecke ist, umso mehr Energie wird benötigt. | Gewichteter Durchschnitt der Beträge der Längsneigungen | ‰
T1.2 | 4.959% |  |  | 1 |  |  | Anzahl Neigungsänderungen | Jeder Neigungswechsel verschlechtert eine potenzielle Trasse. | Anzahl | Anzahl
T1.3 | 9.917% |  |  | 2 |  |  | Radius | Je größer ein Radius ist, desto besser um hohe Geschwindigkeiten entsprechend der technischen Planungsprämissen zu ermöglichen. | Gewichteter faktorisierter Durchschnitt der Radien | m
T1.4 | 4.959% |  |  | 1 |  |  | Laufweglänge | Ermittlung des Laufwegs zwischen Hannover Hbf und Bielefeld Hbf | Länge | m | Prüfung ob Differenzierung zw. Aus- und Neubau sinnvoll ist |  | Prüfung ob Differenzierung zw. Aus- und Neubau sinnvoll ist
T2 | 18.18% |  | 1 | 11 |  | Anpassungen weiterer Verkehrsträger / Notwendige Bauwerke
T2.1 | 1.653% |  |  | 1 |  |  | Anpassungen von Straßen | Die Anpassungen an Straßenanlagen sollen so gering wie möglich sein. Die Eingriffe werden über ein Scoringsystem (z.B. Kreisstraßen 1, Landesstraßen 2, Bundesstraßen 3, Autobahn 5) bewertet. | Scoringsystem | Punkte
T2.2 | 3.306% |  |  | 2 |  |  | Anpassungen von Eisenbahnanlagen | Die Anpassungen an Eisenbahnanlagen sollen so gering wie möglich sein. Die Eingriffe werden über ein Scoringsystem (z.B. km x Faktor für Streckenkategorie) bewertet. | Scoringsystem | Punkte
T2.4 | 3.306% |  |  | 2 |  |  | Eisenbahnüberführungen | Ziel ist es, so wenig Bauwerke wie möglich zu bauen. Das Kriterium wird über zwei Indikatoren (Länge und Anzahl) ermittelt.
[7 empty] | …Länge der Bauwerke |  | Summe der Längen | m
[7 empty] | …Anzahl der Bauwerke |  | Anzahl der Bauwerke | Anzahl
T2.5 | 1.653% |  |  | 1 |  |  | Straßenüberführungen | Ziel ist es, so wenig Bauwerke wie möglich zu bauen. Das Kriterium wird über zwei Indikatoren (Länge und Anzahl) ermittelt.
[7 empty] | …Länge der Bauwerke |  | Summe der Längen | m
[7 empty] | …Anzahl der Bauwerke |  | Anzahl der Bauwerke | Anzahl
T2.6 | 4.132% |  |  | 2.5 |  |  | Tunnel | Ziel ist es, so wenig Bauwerke wie möglich zu bauen. Das Kriterium wird über zwei Indikatoren (Länge und Anzahl) ermittelt. |  |  |  |  | Eingleisigen/zweigleisigen Röhren differenzieren (aktuell über Anzahl der Röhren berücksichtigt)
[7 empty] | …Länge der Bauwerke |  | Summe der Längen | m
[7 empty] | …Anzahl der Bauwerke |  | Anzahl der Bauwerke | Anzahl | Eingleisigen/zweigleisigen Röhren differenzieren (aktuell über Anzahl der Röhren berücksichtigt)
T2.7 | 4.132% |  |  | 2.5 |  |  | Talbrücken | Ziel ist es, so wenig Bauwerke wie möglich zu bauen. Das Kriterium wird über zwei Indikatoren (Länge und Anzahl) ermittelt.
[7 empty] | …Länge der Bauwerke |  | Summe der Längen | m
[7 empty] | …Anzahl der Bauwerke |  | Anzahl der Bauwerke | Anzahl
T3 | 27.27% |  | 1.5 | 4 |  | Bauausführung |  |  |  |  | Wunsch: Materialverbrauch zusätzlich zum NKV berücksichtigen / "Menge des verbauten Betons" soll berücksichtigt werden (Ressourcenverbrauch, bewegte Massen) - siehe Klimaschutz |  | Wunsch: Materialverbrauch zusätzlich zum NKV berücksichtigen
T3.1 | 6.818% |  |  | 1 |  |  | Bewegte Erde | Um einen Indikator für die Logistik und den Transport zu ermitteln wird die "bewegte" Erde als Indikator herangezogen, dies ist die Summer aus Erdabtrag und Erdauftrag. | Summe aus Erdabtrag und Erdauftrag | m³ |  | "Bewegter Beton"
T3.2 | 6.818% |  |  | 1 |  |  | Massenbilanz | Mit der Massenbilanz wird die Ausgeglichenheit des Faktors Erde betrachtet. Werden Deponieflächen benötigt, oder muss Material zugekauft werden? Dies wird über die Differenz von Erdabtrag und Erdauftrag ermittelt. Zur Vergleichbarkeit werden Beträge herangezogen. | Differenz von Erdabtrag und Erdauftrag als Betrag | m³ | m³ als negativer oder positiver Wert, |  | m³ als negativer oder positiver Wert, "Menge des verbauten Betons" soll berücksichtigt werden (Ressourcenverbrauch, bewegte Massen) - siehe Klimaschutz
T3.3 | 13.64% |  |  | 2 |  |  | Bauaufwand /"Fiktive" Bauzeit | Eine reele Bauzeit lässt sich auf Basis der Planungstiefe nicht ermitteln, daher soll mittels pauschaler Annahmen für einzelne Bereiche (z.B. Tunnel, Brücken und freie Strecke) ermittelt werden, welche der Varianten zeitaufwendiger zu realisieren ist. Die Annahmen basieren auf Vergleichsprojekten. | Pauschale Annahmen für verschiedene Bereiche | a
T4 | 27.27% |  | 1.5 | 4.5 |  | Betrieb
T4.1 | 9.091% |  |  | 1.5 |  |  | Kompatibilität von Verkehrskonzepten | Lassen sich vorhandene Konzepte mit den Varianten anwenden? | Qualitative Betrachtung (ja/nein) | - | Aufwärtskompatibilitäten, zukünftige Verkehrskonzepte, zusätzliche, verbesserte Verkehrsrelationen sollen berücksichtigt werden |  | Aufwärtskompatibilitäten, zukünftige Verkehrskonzepte, zusätzliche, verbesserte Verkehrsrelationen sollen berücksichtigt werden
T4.2 | 6.061% |  |  | 1 |  |  | Teilinbetriebnahmen | Hier soll quantifiziert werden, wie viele Gleisanlagen bereits vor einer Gesamtinbetriebnahme genutzt werden könnte. | Länge der Strecken für Teilinbetrieb-nahmen | km
T4.3 | 12.12% |  |  | 2 |  |  | Sperrpausennotwendigkeit | Über ein grobes Sperrpausenkonzept sollen die verschiedenen Varianten hinsichtlich ihres Eingriffs in die Bestandsanlagen verglichen werden. | Zeit pro gesperrtem Gleis | Anzahl/ Länge/h | weitere mögliche Bilanzierungsgrößen: Länge der Sperrpausen Anzahl der ausgefallenen Züge, Länge der gesperrten Strecke | Gewichtung umstritten, da nur baubedingt. Gewichtung prüfen, teilweise wird niedrigerer Wert verlangt, teilweise wird Beibehaltung Gewichtung 2 gefordert | weitere mögliche Bilanzierungsgrößen: Länge der Sperrpausen Anzahl der ausgefallenen Züge, Länge der gesperrten Strecke
[5 empty] | * | Bei der Gewichtung handelt es sich um einen ersten Vorschlag, der in Folge der fortschreitenden Sachverhaltsermittlung ggf. anzupassen ist.
Erläuterung der Skalierung der Gewichtung
Die Gewichtung erfolgt auf allen Ebenen (Hauptkriterien, Teilkriterien) und geht ihrem Gewicht entsprechend in die Gesamt-Aggregation des Variantenvergleichs ein. Vorgesehene Gewichtungsstufen:
0,5 Kriterium hat unterdurchnittliches Gewicht und lediglich geringe Bedeutung für die Bewertung/Variantenvergleich
1,0 Standardgewicht
1,5 Leicht erhöhtes Gewicht
2,0 Im Vergleich zum Standardgewicht deutlich erhöhtes Gewicht
2,5 Noch einmal erhöhte Bedeutung im Vergleich zur vorhergehende Stufe
3,0 Höchste Bedeutung: 3-faches Gewicht gegenüber Standard wegen herausragender Bedeutung

## Erläuterungen
Allgemeine Erläuterung zur Spalte Anmerkungen
Die Spalte Anmerkungen enthält eine Dokumentation der Ergänzungen / Hinweise aus den gemeinsamen Workshops. Inwieweit die Punkte in der abschließenden Bewertungsmethodik berücksichtigt werden können, wird im weiteren Arbetsprozess entschieden.
Wenn in der Tabelle farblich markierte Änderungen enthalten sind, so basiert dies ebenfalls auf den Hinweisen / Ergänzungen aus den gemeinsamen Diskussionen.
Abkürzungen
RWK | Raumwiderstandsklasse (I, II, III, IV oder V)
FNP | Flächennutzungsplan
m | Meter (steht für den Indikator Durchfahrungslänge)
ha | Hektar (steht für den Indikator Inanspruchnahme oder Beeinträchtigung von Flächen mit Umwelt- und Raumfunktionen)
BBodSchG | Bundesbodenschutzgesetz
BWaldG | Bundeswaldgesetz
BImSchV | Bundesimmissionsschutzverordnung
BImSchG | Bundesimmissionsschutzgesetz
dB(A) | Dezibel Ampere (Angabe der Lautstärke)
THG | Treibhausgase
FNP | Flächennutzungsplan
ASB | Allgemeine Siedlungsbereiche (raumordnerische Zielkategorie in NRW)
BSAB | Bereiche für die Sicherung und den Abbau von Bodenschätzen (raumordnerische Zielkategorie in NRW)
BSN | Bereiche für den Schutz der Natur (raumordnerische Zielkategorie in NRW)
GSN | Gebiete für den Schutz der Natur (raumordnerische Zielkategorie in NRW)
VR | Vorranggebiet (raumordnerische Flächenkategorie gemäß § 7 Abs. 3 ROG)
VB | Vorbehaltsgebiet (raumordnerische Flächenkategorie gemäß § 7 Abs. 3 ROG)
VS | Vorsorgegebiete (raumordnerische Flächenkategorie gemäß § 7 Abs. 3 ROG)
FFH | Fauna Flora Habitat
UFR | Unzerschnittene Funktionsräume (Flächenkategorie der BfN-Lebensraumnetzwerke)
UZVR | Unzerschnittener verkehrsarmer Raum
WSG | Wasserschutzgebiet
WRRL | Wasserrahmenrichtlinie
Weitere Begriffsklärungen
vorübergehend |  | Soweit in der Spalte "Wirkfaktor" von "vorübergehend" gesprochen wird, sind bauzeitliche Wirkungen gemeint, die gegenüber den betriebsbedingten Wirkungen eine begrenzte Zeitdauer haben
dauerhaft |  | Soweit in der Spalte "Wirkfaktor" von "dauerhaft" gesprochen wird, sind betriebsbedingte Wirkungen bzw. dauerhafte Wirkungen durch das zu errichtende Bauwerk gemeint